附件1-报价表：

“鸿德厅和职工之家升级改造”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年8月4日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸿德厅和职工之家升级改造 | 项 | 1 | 工程量清单见附件2、设计图纸见附件3、附件4 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注:报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

附件2：

| 鸿德厅和职工之家升级改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸿德厅升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 门洞扩宽 | 1 | 个 |  |  | 人工费 |
| 2、 | 原墙布拆除 | 40.2 | ㎡ |  |  | 人工费 |
| 3、 | 顶面石膏板拆除 | 39.2 | ㎡ |  |  | 人工费 |
| 4、 | 防盗门拆除 | 2 | 樘 |  |  | 人工费 |
| 5、 | 防盗门封门洞 | 1 | 项 |  |  | 隔墙龙骨，9mm阻燃板基层、石膏板、辅料、人工费 |
| 6、 | 拆除部分建渣清运 | 1 | 项 |  |  | 上车搬运费、弃渣费、运输费。 |
| 7、 | 实木地板 | 39.2 | ㎡ |  |  | 多层实木地板、防潮垫、人工费 |
| 8、 | 实木踢脚线 | 27 | 米 |  |  | 成品实木踢脚线 |
| 9、 | 成品定制双开套装门 | 1 | 套 |  |  | 成品定制套装门及门套、人工费 |
| 10、 | 锁及五金件 | 1 | 套 |  |  | 锁及五金件、人工费 |
| 11、 | 石膏板造型吊顶 | 39.2 | ㎡ |  |  | 轻钢龙骨、9mm阻燃板基层、纸面石膏板、人工费 |
| 12、 | 悬浮吊顶灯槽 | 21 | 米 |  |  | 轻钢龙骨、9mm阻燃板基层、纸面石膏板、人工费 |
| 13、 | 木作窗帘盒 | 5.7 | 米 |  |  | 9mm阻燃板基层、纸面石膏板、人工费 |
| 14、 | 木作造型基础 | 9 | ㎡ |  |  | 木龙骨、12mm阻燃板基层、人工费 |
| 15、 | 顶面乳胶漆 | 39.2 | ㎡ |  |  | 腻子灰三遍、乳胶漆一底二面、人工费 |
| 16、 | 室外墙面乳胶漆修复 | 1 | 项 |  |  | 腻子灰三遍、乳胶漆一底二面、人工费 |
| 17、 | 木饰面饰面 | 32.72 | ㎡ |  |  | 木饰面、辅料、人工费 |
| 18、 | 墙面墙布基础处理 | 47.6 | ㎡ |  |  | 腻子灰、人工费 |
| 19、 | 墙面墙布 | 47.6 | ㎡ |  |  | 墙布、辅料、人工费 |
| 二 | 安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 强电线路安装 | 39.2 | ㎡ |  |  | 铜芯线、阻燃线管、人工费 |
| 2、 | 弱电 | 1 | 项 |  |  | 六类网线、网络插座、人工费 |
| 3、 | 石工开槽 | 1 | 项 |  |  | 人工费 |
| 4、 | 开关插座 | 1 | 项 |  |  | 开关插座、人工费 |
| 5、 | 筒灯 | 1 | 项 |  |  | 成品购买 |
| 6、 | 线性灯 | 21 | 米 |  |  | 成品购买 |
| 三 | 其他费用 | 39.2 | ㎡ |  |  | 搬运费、卫生费、脚手架、保洁 |
| 四 | 工程直接费 |  |  |  |  |  |
| 五 | 管理费 |  |  | 5% |  |  |
| 六 | 税金 |  |  | 3% |  |  |
| 七 | 总造价 |  |  |  |  |  |
| 职工之家升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 地砖拆除 | 27.2 | ㎡ |  |  | 人工费 |
| 2、 | 墙面拆除 | 1 | 项 |  |  | 人工费 |
| 3、 | 建渣清运 | 1 | 项 |  |  | 上车搬运费、弃渣费、运输费。 |
| 4、 | 局部修补同色地砖 | 27.2 | ㎡ |  |  | 800*800防滑地砖 |
| 5、 | 局部修补同色地砖铺贴 | 27.2 | ㎡ |  |  | 水泥砂浆、人工费 |
| 6、 | 实木踢脚线 | 37.7 | 米 |  |  | 成品实木踢脚线 |
| 8、 | 顶面乳胶漆 | 28.6 | ㎡ |  |  | 腻子灰三遍、乳胶漆一底二面、人工费 |
| 二 | 安装部分 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 强电线路安装 | 1 | 项 |  |  | 铜芯线、阻燃线管、人工费 |
| 2、 | 弱电 | 1 | 项 |  |  | 六类网线、网络插座、人工费 |
| 4、 | 开关插座 | 1 | 项 |  |  | 开关插座、人工费 |
| 5、 | 维修筒灯 | 1 | 项 |  |  | 更换损坏部分筒灯 |
| 三 | 其他费用 | 1 | 项 |  |  | 搬运费、卫生费、脚手架、保洁 |
| 四 | 工程直接费 |  |  |  |  |  |
| 五 | 管理费 |  |  | 5% |  |  |
| 六 | 税金 |  |  | 3% |  |  |
| 七 | 总造价 |  |  |  |  |  |
| 共计(元) |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.以上费用除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)，采取招标报价总价最低价为中标价（单项报价不作为参考值）。2.新建部分，非人为损坏，质量保证1年。3、数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。4.实木门采用烤漆实木门，门扇及门洞尺寸以现场实测为准。款式以设计人员选样为准。5.施工所采用全部材料须符合国家现行环保相关标准及质量规范要求，材料进场须提供合格证明。6.施工总工期为 10天。除地震等不可抗力因素外，工期不予顺延。若施工单位无正当理由延误工期，每逾期一日，按项目中标总金额的 1% 向甲方支付工期逾期违约金。 |  |  |  |  |  |  |