附件1-报价表：      
“学校2026年空调维修”采购报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年7月27日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	学校2026年空调维修
	项
	1
	见附件2
	[bookmark: _GoBack]附件1报全年总控制价，附件2报单项单价。


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　　备注:1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
2、 此报价必须单价、总价都要报。
　　
　　　

附件2：
说明：因《达州职业技术学院2024-2025空调维修单项单价及相关服务采购合同》已到期，学校需继续采购空调维修、养护及相关服务的供应商家。参照上年度全校空调维修量以及支付的维修费，结合东区的使用以及望犀校区新增中央空调（风冷机型）维修保养费，1年全校空调维修养护总价控制价为150000元以内，每年结算以实际产生的单项费用累加进行结算，其单项控制预算价见下表，要求更换配件为全新配件，质保期限按国家法律法规规定要求执行。
	1.全校中央空调(风冷机型)维修、保养明细表

	序号
	项目名称
	参照单价控制价(含税)
	单价报价(含税)

	1
	风冷模块主机及空调水管道清洗
	2500.00元/次
	

	2
	水泵维保
	460.00元/次
	

	3
	自控系统
	4000.00元/次
	

	4
	空调箱
	2800.00元/次
	

	5
	末端
	4000.00元/次
	

	6
	单价合计(元)
	13760元/次
	

	2.全校分体式空调维护、维修明细表
	
	
	

	项目
	维修分项
	挂式空调
	柜式空调
	挂式空调
	柜式空调
	单位

	
	
	1.5P左右
	≥2P
	1.5P左右
	≥2P
	

	
	
	含上门费、维修费、零配件、材料费等、不含冷媒
	含上门费、维修费、零配件、材料费等、不含冷媒
	

	
	
	单价控制价(含税)(元)
	单价报价(含税)(元)
	

	系统部分
	更换压缩机
	535
	700
	
	
	元/个

	
	更换蒸发器
	220
	330
	
	
	元/个

	
	更换冷凝器
	250
	270
	
	
	元/个

	
	更换储液罐
	160
	180
	
	
	元/个

	
	更换单向阀、二、三、四通阀、膨胀阀、压力开关
	120
	140
	
	
	元/套

	
	更换毛细管
	80
	150
	
	
	整机

	
	R22冷媒系统补焊
	80
	130
	
	
	整机

	
	R410a冷媒系统补焊
	80
	110
	
	
	整机

	
	R32冷媒系统补焊
	100
	176
	
	
	整机

	电气部分
	更换内机控制板、显示板
	130
	130
	
	
	整机

	
	更换外机控制板
	150
	150
	
	
	整机

	
	传感器
	35
	35
	
	
	整机

	
	变压器
	40
	45
	
	
	整机

	
	压缩机电容
	60
	80
	
	
	整机

	
	风扇电容
	40
	40
	
	
	整机

	
	接收头
	40
	40
	
	
	整机

	
	万用遥控器
	30
	30
	
	
	元/个

	
	交流接触器
	45
	45
	
	
	整机

	
	内风扇电机
	140
	140
	
	
	整机

	
	电源插头
	25
	25
	
	
	整机

	
	接收板
	60
	71
	
	
	整机

	
	接线柱
	25
	25
	
	
	整机

	
	外风扇电机
	100
	170
	
	
	整机

	结构部件
	内风扇叶
	60
	80
	
	
	整机

	
	外风扇叶
	52
	80
	
	
	整机

	
	导风板
	50
	53
	
	
	整机

	
	外机风机支架
	35
	45
	
	
	整机

	
	面板
	55
	55
	
	
	整机

	
	底盘
	40
	40
	
	
	整机

	
	面框组件
	40
	75
	
	
	整机

	
	过滤网
	30
	50
	
	
	整机

	
	接水盘
	60
	80
	
	
	整机

	其它
	冷媒（R22）
	80
	140
	
	
	整机

	
	冷媒（R410a）
	120
	160
	
	
	整机

	
	冷媒（R32）
	130
	267
	
	
	整机

	
	氯丁橡胶线（三芯）
	3
	6
	
	
	元/米

	
	2.5平米铜芯线（多股）
	3
	3
	
	
	元/米

	
	4平米铜芯线（多股）
	4
	4
	
	
	元/米

	
	6平米铜芯线（多股）
	5
	5
	
	
	元/米

	
	信号线（4芯）(多股)
	4
	4
	
	
	元/米

	
	排水管
	6
	6
	
	
	元/米

	
	内外机噪音、检修、调整
	18
	27
	
	
	整机

	
	漏水调整
	14
	14
	
	
	整机

	
	空调铜管
	80
	90
	
	
	整机

	
	清洗外机
	20
	25
	
	
	整机

	
	外机排水嘴
	2
	2
	
	
	整机

	
	安装空调混凝土开孔
	50
	50
	
	
	元/个

	
	清洗内机过滤网
	9
	14
	
	
	元/台

	
	上门指导使用、讲解
	10
	10
	
	
	元/台

	
	上门内外机过滤网、冷凝器、蒸发器清洗(普通清洗)
	32
	41
	
	
	内外机整机清洗

	
	上门内外机过滤网、冷凝器、蒸发器清洗及高温消毒(深度清洗)
	69
	77
	
	
	内外机整机清洗与消毒

	拆装
	空调移机(不含搬运费、运输费)
	134
	223
	
	
	元/台.套

	
	拆机（不含搬运费、运输费）
	40
	89
	
	
	元/台.套

	
	安装（不含搬运费、运输费）
	100
	180
	
	
	元/台.套

	
	空调支架
	27
	45
	
	
	元/台.套

	
	运输费（2公里以上）
	15
	40
	
	
	元/台.套

	
	搬运费（只负责上下楼及搬运上车）
	18
	27
	
	
	元/台.套

	
	单价合计
	
	
	
	
	

	   未涉及的零配件，参照上述类似项目执行；如没有参照项目，以京东网三家公布的价格进行比价取最低价执行。其工时费按照20元/小时核算，维修质保期3个月。



