附件1-报价表：

“学校2026年空调维修”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年7月27日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校2026年空调维修 | 项 | 1 | 见附件2 | 附件1报全年总控制价，附件2报单项单价。 |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注:1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 此报价必须单价、总价都要报。

附件2：

说明：因《达州职业技术学院2024-2025空调维修单项单价及相关服务采购合同》已到期，学校需继续采购空调维修、养护及相关服务的供应商家。参照上年度全校空调维修量以及支付的维修费，结合东区的使用以及望犀校区新增中央空调（风冷机型）维修保养费，1年全校空调维修养护总价控制价为150000元以内，每年结算以实际产生的单项费用累加进行结算，其单项控制预算价见下表，要求更换配件为全新配件，质保期限按国家法律法规规定要求执行。

| 1.全校中央空调(风冷机型)维修、保养明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 参照单价控制价(含税) |  |  | 单价报价(含税) |  |  |
| 1 | 风冷模块主机及空调水管道清洗 |  |  | 2500.00元/次 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泵维保 |  |  | 460.00元/次 |  |  |  |  |  |
| 3 | 自控系统 |  |  | 4000.00元/次 |  |  |  |  |  |
| 4 | 空调箱 |  |  | 2800.00元/次 |  |  |  |  |  |
| 5 | 末端 |  |  | 4000.00元/次 |  |  |  |  |  |
| 6 | 单价合计(元) |  |  | 13760元/次 |  |  |  |  |  |
| 2.全校分体式空调维护、维修明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 维修分项 | 挂式空调 | 柜式空调 |  | 挂式空调 | 柜式空调 |  | 单位 |
|  |  | 1.5P左右 | ≥2P |  | 1.5P左右 | ≥2P |  |  |
|  |  | 含上门费、维修费、零配件、材料费等、不含冷媒 |  |  | 含上门费、维修费、零配件、材料费等、不含冷媒 |  |  |  |
|  |  | 单价控制价(含税)(元) |  |  | 单价报价(含税)(元) |  |  |  |
| 系统部分 | 更换压缩机 | 535 | 700 |  |  |  |  | 元/个 |
|  | 更换蒸发器 | 220 | 330 |  |  |  |  | 元/个 |
|  | 更换冷凝器 | 250 | 270 |  |  |  |  | 元/个 |
|  | 更换储液罐 | 160 | 180 |  |  |  |  | 元/个 |
|  | 更换单向阀、二、三、四通阀、膨胀阀、压力开关 | 120 | 140 |  |  |  |  | 元/套 |
|  | 更换毛细管 | 80 | 150 |  |  |  |  | 整机 |
|  | R22冷媒系统补焊 | 80 | 130 |  |  |  |  | 整机 |
|  | R410a冷媒系统补焊 | 80 | 110 |  |  |  |  | 整机 |
|  | R32冷媒系统补焊 | 100 | 176 |  |  |  |  | 整机 |
| 电气部分 | 更换内机控制板、显示板 | 130 | 130 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 更换外机控制板 | 150 | 150 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 传感器 | 35 | 35 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 变压器 | 40 | 45 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 压缩机电容 | 60 | 80 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 风扇电容 | 40 | 40 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 接收头 | 40 | 40 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 万用遥控器 | 30 | 30 |  |  |  |  | 元/个 |
|  | 交流接触器 | 45 | 45 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 内风扇电机 | 140 | 140 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 电源插头 | 25 | 25 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 接收板 | 60 | 71 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 接线柱 | 25 | 25 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 外风扇电机 | 100 | 170 |  |  |  |  | 整机 |
| 结构部件 | 内风扇叶 | 60 | 80 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 外风扇叶 | 52 | 80 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 导风板 | 50 | 53 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 外机风机支架 | 35 | 45 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 面板 | 55 | 55 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 底盘 | 40 | 40 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 面框组件 | 40 | 75 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 过滤网 | 30 | 50 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 接水盘 | 60 | 80 |  |  |  |  | 整机 |
| 其它 | 冷媒（R22） | 80 | 140 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 冷媒（R410a） | 120 | 160 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 冷媒（R32） | 130 | 267 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 氯丁橡胶线（三芯） | 3 | 6 |  |  |  |  | 元/米 |
|  | 2.5平米铜芯线（多股） | 3 | 3 |  |  |  |  | 元/米 |
|  | 4平米铜芯线（多股） | 4 | 4 |  |  |  |  | 元/米 |
|  | 6平米铜芯线（多股） | 5 | 5 |  |  |  |  | 元/米 |
|  | 信号线（4芯）(多股) | 4 | 4 |  |  |  |  | 元/米 |
|  | 排水管 | 6 | 6 |  |  |  |  | 元/米 |
|  | 内外机噪音、检修、调整 | 18 | 27 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 漏水调整 | 14 | 14 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 空调铜管 | 80 | 90 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 清洗外机 | 20 | 25 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 外机排水嘴 | 2 | 2 |  |  |  |  | 整机 |
|  | 安装空调混凝土开孔 | 50 | 50 |  |  |  |  | 元/个 |
|  | 清洗内机过滤网 | 9 | 14 |  |  |  |  | 元/台 |
|  | 上门指导使用、讲解 | 10 | 10 |  |  |  |  | 元/台 |
|  | 上门内外机过滤网、冷凝器、蒸发器清洗(普通清洗) | 32 | 41 |  |  |  |  | 内外机整机清洗 |
|  | 上门内外机过滤网、冷凝器、蒸发器清洗及高温消毒(深度清洗) | 69 | 77 |  |  |  |  | 内外机整机清洗与消毒 |
| 拆装 | 空调移机(不含搬运费、运输费) | 134 | 223 |  |  |  |  | 元/台.套 |
|  | 拆机（不含搬运费、运输费） | 40 | 89 |  |  |  |  | 元/台.套 |
|  | 安装（不含搬运费、运输费） | 100 | 180 |  |  |  |  | 元/台.套 |
|  | 空调支架 | 27 | 45 |  |  |  |  | 元/台.套 |
|  | 运输费（2公里以上） | 15 | 40 |  |  |  |  | 元/台.套 |
|  | 搬运费（只负责上下楼及搬运上车） | 18 | 27 |  |  |  |  | 元/台.套 |
|  | 单价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未涉及的零配件，参照上述类似项目执行；如没有参照项目，以京东网三家公布的价格进行比价取最低价执行。其工时费按照20元/小时核算，维修质保期3个月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |