附件1-报价表：

采购项目“现代护理学院2026-2027学年实验耗材（非药品类）”

招标控制价报价表（第二次）

（有效报价时间：自发出之日起至2026年10月15日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代护理学院2026-2027学年实验耗材（非药品类） | 项 | 1 | 见附件2 | 如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。 |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 2、此报价必须单价、总价都要报。

附件2：

| 2026-2027学年实验实训耗材汇总表（非药品类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 一次性使用捆扎止血带 | 1 | 盒 | 点连式，A型，50条/盒 |  |  | 近期生产的 |
| 2 | 白板笔 | 15 | 支 | 易擦 黑色、红色、蓝色各5支 |  |  | 近期生产的 |
| 3 | 医用免洗手消毒液 | 10 | 瓶 | 利尔康，500ml |  |  | 近期生产的 |
| 4 | 医用创口贴 | 5 | 盒 | 医用，100片/盒 |  |  | 近期生产的 |
| 5 | 医用，无菌，一次性使用导尿包(A型 Fr16) | 400 | 套 | 必须包括：1导尿管Fr16，1引流袋，1塑料镊子，1塑料止血钳，3只7号灭菌外科手套，2纱布，1洞巾，1限流器，1具10ml注水器，2试管，2袋8个碘伏棉球，3个硅油棉球，塑料弯盘1大2小，包布1条 |  |  | 近期生产的 |
| 6 | 医用，无菌，一次性使用口腔护理包护理型，(B型,棉球16个) | 200 | 套 | 必须包括：塑料镊子1把，塑料止血钳1把，棉球16个，压舌板1个，纱布叠片1块，塑料弯盘2个，薄膜手套1双，辅料布1张，围单1张，洞巾1张，治疗巾1张，石蜡油棉球2个，吸管1根 |  |  | 近期生产的 |
| 7 | 医用，无菌，一次性使用胃管插管护理包(标准型，F16) | 300 | 套 | 包括：硅橡胶胃管1根F16，1塑料镊子，1塑料止血钳，7号灭菌外科手套1双，2块医用纱布块，1具20ml推注器，治疗巾1块，压舌板1个，2个石蜡油棉球，塑料弯盘1大2小，包布1条，无纺布围单1张 |  |  | 近期生产的 |
| 8 | 医用，无菌，一次性使用灌肠包(标准型，F16) | 100 | 套 | 包括：1000ml冲洗袋1个，垫巾1个，软皂1袋,，纸巾1块，弯盘1个，PE手套1双石蜡油棉球1，医用钳与镊子，治疗巾1，包布1。 |  |  | 近期生产的 |
| 9 | 一次性1ml灭菌注射器，带针 | 200 | 具 | 1ml，近期生产，医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 10 | 一次性2ml灭菌注射器，带针 | 200 | 具 | 2ML,近期生产，医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 11 | 一次性5ml灭菌注射器，带针 | 200 | 具 | 5ML,近期生产，医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 12 | 医用注射器100ml，不带针 | 50 | 颗 | 100ml,近期生产，医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 13 | 一次性，灭菌输液器 | 2000 | 套 | 6号针头 |  |  | 近期生产的 |
| 14 | 洗发液 | 1 | 瓶 | 80ml，去痒止屑 |  |  | 近期生产的 |
| 15 | 香皂 | 10 | 个 | 抑菌持久留香、泡沫丰富、柠檬香型 100g/块 |  |  | 近期生产的 |
| 16 | 一次性使用治疗巾 | 500 | 张 | 40*50CM/块，防水隔污，无纺布材质 |  |  | 近期生产的 |
| 17 | 导管敷贴（可记录） | 100 | 片 | 医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 18 | 医用输液标签书写纸 | 1000 | 贴 | 医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 19 | 医用外科口罩（17.5*9.5平面型） | 50 | 袋 | 包装50个/袋，医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 20 | 鼻胃管固定贴 | 30 | 条 | 独立包装，医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 21 | 输液贴 | 80 | 盒 | 医用，100片/盒 |  |  | 近期生产的 |
| 22 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 2 | 袋 | 标有：品名，包装者，灭菌日期，失效期等 |  |  | 近期生产的 |
| 23 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 5 | 盒 | 医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 24 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 2 | 卷 | TY19501 19mm*50m/卷 |  |  | 近期生产的 |
| 25 | 一次性医用灭菌棉签 | 1 | 箱 | 40根*40小包*50包/箱 |  |  | 近期生产的 |
| 26 | 纱布块 | 50 | 盒 | 5*7cm *200块/盒 |  |  | 近期生产的 |
| 27 | 脱脂灭菌棉球 | 50 | 袋 | 250克/袋 |  |  | 近期生产的 |
| 28 | 一次性使用医用外科灭菌橡胶手套 （7号） | 2 | 箱 | 带滑石粉，500双/箱 |  |  | 近期生产的 |
| 29 | 电池南孚 | 400 | 对 | 7号 |  |  | 近期生产的 |
| 30 | 电池南孚 | 20 | 对 | 5号 |  |  | 近期生产的 |
| 31 | 安全别针 | 5 | 桶 | 55mm，100颗/桶 |  |  | 近期生产的 |
| 32 | 100%纯棉小方巾 | 30 | 根 | 20cm*20cm |  |  | 近期生产的 |
| 33 | 100%棉大毛巾 | 20 | 条 | 40*90cm，棉，一等品，可直接接触皮肤 |  |  | 近期生产的 |
| 34 | 抽纸 | 50 | 包 | 200抽/包，3层原生桨、不易分层、不易掉屑耐用。用于鼻饲，灌肠，口护。 |  |  | 近期生产的 |
| 35 | 医用透气胶带（卷卷） | 1 | 箱 | 10卷*100盒/箱，医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 36 | 一次性使用医用外科灭菌橡胶手套 （8号） | 1 | 箱 | 400双/箱，带滑石粉 |  |  | 近期生产的 |
| 37 | 医用薄膜检查手套(PE) | 50 | 袋 | 500双/袋 |  |  | 近期生产的 |
| 38 | 医用蓝色丁腈手套 （7号） | 1 | 箱 | 500双/箱 |  |  | 近期生产的 |
| 39 | 一次性使用治疗巾 | 50 | 袋 | 10*7CM*100张/袋 |  |  | 近期生产的 |
| 40 | 医用外科口罩（17.5*9.5平面型） | 30 | 袋 | 独立包装，50个/袋，医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 41 | 鼻胃管固定贴 | 100 | 条 | 独立包装，医院同款 |  |  | 近期生产的 |
| 42 | 医用透气胶带（卷卷） | 50 | 盒 | 24卷/盒，精卫 |  |  | 近期生产的 |
| 43 | 越南进口橡皮筋 | 3 | 斤 | 43mm,黄色，高弹力，耐用，牛皮筋 |  |  | 近期生产的 |
| 44 | 医用病历夹板 | 50 | 套 | 9*14cm，单面 |  |  | 近期生产的 |
| 45 | 黄色手提医疗废物袋 | 1000 | 个 | 33*38CM |  |  | 近期生产的 |
| 46 | 黑色手提生活垃圾袋 | 1000 | 个 | 33*38CM |  |  | 近期生产的 |
| 47 | 一次性灭菌医用10ml注射器 | 100 | 支 | 10ml |  |  | 近期生产的 |
| 48 | 彩色长尾票夹 | 10 | 盒 | 51mm*12只 |  |  | 近期生产的 |
| 49 | 塑料方凳 | 200 | 个 | 蓝色，加厚，44厘米高，成人坐 |  |  | 近期生产的 |
| 50 | 中心供氧氧气吸入器墙插式（国标） | 2 | 个 | 包含配套的湿化瓶，浮标 |  |  | 近期生产的 |
| 51 | 中心供氧吸入器墙插式（德标） | 2 | 个 | 包含配套的湿化瓶，浮标 |  |  | 近期生产的 |
| 52 | 不锈钢丝清洁球 | 20 | 个 |  |  |  | 近期生产的 |
| 53 | LED强光小手电筒 | 20 | 个 | 黑色C18000强光远射，可充电 |  |  | 近期生产的 |
| 54 | 一次性胃管 | 20 | 根 | 洗胃28Fr |  |  | 近期生产的 |
| 55 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 200 | 个 | 3ml预设型 |  |  | 近期生产的 |
| 56 | 抽纸 | 40 | 包 | 200抽/包，3层原生桨、不易分层、不易掉屑耐用。 |  |  |  |
| 57 | 肥皂 | 10 | 块 | 抑菌持久留香、泡沫丰富、柠檬香型 100g/块 |  |  |  |
| 58 | 洗手液 | 10 | 瓶 | 300g/瓶 泡沫洗手液、99.9%抑菌 |  |  |  |
| 59 | 纯棉毛巾 | 16 | 根 | 大号(单独包装）；速干、吸水性强；纯棉、尺寸：34×100cm |  |  |  |
| 60 | 电池 | 5 | 对 | 7号电池 |  |  |  |
| 61 | 医用消毒盘 | 10 | 个 | 304不锈钢，0.6mm厚，圆角、带盖；耐高温、耐腐蚀、易清洗、不生锈；大号(410*290*40)mm |  |  |  |
| 62 | 手推板车 | 1 | 个 | 特厚钢板70cm*50cm，厚3.5cm，碳钢扶手， 车高90cm，载重≥1000斤，5寸橡胶脚轮 |  |  |  |
| 63 | 史密斯滤芯 | 1 | 个 | R50VNC1反渗透膜 |  |  |  |
| 64 | 医用无菌棉签 | 30 | 袋 | 10CM20只*50小包/袋 |  |  |  |
| 65 | 小蜜蜂 | 2 | 个 | 纽曼无线领夹式 |  |  |  |
| 66 | 洗手液 | 10 | 瓶 | 500ML |  |  |  |
| 67 | 一次性换药包 | 200 | 个 | 9型 |  |  |  |
| 68 | 一次性吸痰包 | 200 | 个 | 4.67MM(f14) |  |  |  |
| 69 | 一次性使用心电电极片（直径50.5） | 200 | 包 | 50片/包 |  |  |  |
| 70 | 纱布块 | 4000 | 包 | 7.5CM*7.5CM,2片独立包装 |  |  |  |
| 71 | 多功能调解四合一急救颈托（成人）灰色 | 20 | 个 | CC-01 |  |  |  |
| 72 | 三角巾（带延长线） | 200 | 张 | 96*96*136 |  |  |  |
| 73 | 简易呼吸器配件活拔阻气阀鸭嘴阀（红色加厚） | 50 | 个 | 活瓣膜单向阀硅胶垫片，直径4.5cm |  |  |  |
| 74 | 呼吸气囊硅胶面罩（成人） | 50 | 个 | 成人型—4号 |  |  |  |
| 75 | 南孚电池 | 5 | 对 | 2号 |  |  |  |
| 76 | 南孚电池 | 20 | 对 | 5号 |  |  |  |
| 77 | 南孚电池 | 20 | 对 | 7号 |  |  |  |
| 78 | 医用外科口罩（17.5*9.5平面型） | 10 | 袋 | 独立包装，50个/袋，医院同款 |  |  |  |
| 79 | 小塑料凳（加厚浅蓝色） | 150 | 个 | 长31*宽31*高32.5 |  |  |  |
| 80 | 便携式120急救包（红色） | 5 | 个 | 牛津面料+PU涂成42cm*2cm2*23cm耐磨、耐刮、防拨水，型号WLK-B-C03 |  |  |  |
| 81 | 小排拖 | 6 | 把 | 双层加厚棉纱拖布POM高韧耐磨材质360°万向旋转关节60cm*30cm |  |  |  |
| 82 | 黄色手提医用废物垃圾袋 | 1000 | 个 | 33*38 |  |  |  |
| 83 | 黑色手提生活垃圾袋 | 1000 | 个 | 33*38 |  |  |  |
| 84 | 插线板 | 1 | 个 | 5米10插总控、符合新国标、高温防阻材质、3c认证、配有防过载保护器件、一体化铜条设计、铜芯、防误插设计 |  |  |  |
| 85 | 弹性绷带 | 300 | 卷 | 10*450cm |  |  |  |
| 86 | 海姆立克训练马甲(成人）红色 | 3 | 个 | DYR02 |  |  |  |
| 87 | 海姆立克训练马甲（儿童）蓝色 | 5 | 个 | DYR02 |  |  |  |
| 88 | 一次性使用齿科器械盒 | 100 | 个 | CKQ-B |  |  |  |
| 89 | 医用外科木质骨夹板成人上肢大夹板 | 20 | 套 | 48*7.43*7各10 |  |  |  |
| 90 | 医用外科木质骨夹板成人下肢大夹板 | 20 | 套 | 73*8*6.8.68*8*6.8各10 |  |  |  |
| 91 | 医用透气胶带（卷） | 3 | 盒 | 24卷/盒 |  |  |  |
| 92 | 墨绿色分体套装120急救工作服长袖（女） | 1 | 套 | 聚酯纤维65%，35%棉 M |  |  |  |
| 93 | 墨绿色分体套装120急救工作服短袖（女） | 1 | 套 | 聚酯纤维65%，35%棉 M |  |  |  |
| 94 | 铲式担架（四片款)pe塑料 可透视款 | 2 | 个 | 四片款（YJK-D-4型）展开尺寸162*45*7cm折叠尺寸116.5*44.8*7.5c净重9.03kg承重200kg三档调节长度 |  |  |  |
| 95 | 医用胶带（棉布型） | 2 | 卷 | 26cm*5米 |  |  |  |
| 96 | 咽喉镜成人3*1含电池型号（YL04-IaZ) | 1 | 套 | 医用全钛钢MAC2/MAC3/MAC4/(3个）LED备用灯泡2枚 |  |  |  |
| 97 | 肠造口护理教学模型 | 2 | 个 | 有结肠和回肠造瘘口，能进行造口护理，可安装造口袋，配底座，便于固定模型和摆放各种体位。 |  |  |  |
| 98 | 穿戴式造口模型 | 10 | 个 | 有结肠和回肠造瘘口，能进行造口护理，配有腰带。 |  |  |  |
| 99 | 血糖测量仪 | 5 | 个 | 医用血糖仪、测量指尖血糖 |  |  |  |
| 100 | 一次性末梢采血针 | 5 | 盒 | 指尖采血测血糖 |  |  |  |
| 101 | 血糖试纸 | 5 | 盒 | 配套血糖测量仪使用，监测血糖 |  |  |  |
| 102 | 医用PVC检查手套 | 5 | 盒 | 盒装抽式，100只/盒，可用于医用检查，S码 |  |  |  |
| 103 | 医用PVC检查手套 | 10 | 盒 | 盒装抽式，100只/盒，可用于医用检查，M码 |  |  |  |
| 104 | 医用PVC检查手套 | 10 | 盒 | 盒装抽式，100只/盒，可用于医用检查，L码 |  |  |  |
| 105 | 勃朗式下肢牵引支架套装 | 5 | 套 | 1.加粗实心不锈钢架子，踝骨牵引带一条，托腿布套一个，含牵引绳、秤砣、称钩。 |  |  |  |
| 106 | 颈椎牵引套装 | 5 | 套 | 包含碳钢床头架+颈椎牵引带+三脚架+吊钩+牵引绳 |  |  |  |
| 107 | 120克纯白纸2开（54*78厘米） | 200 | 张 | 54*78 |  |  |  |
| 108 | 免洗手消毒液专用支架 | 20 | 个 | 升级款大弯钩/蓝色 |  |  |  |
| 109 | 监护仪线套（拉链式） | 10 | 个 | 防水耐用2米 |  |  |  |
| 110 | 医用胶带（棉布型） | 2 | 卷 | 26cm*5米 |  |  |  |
| 111 | 微量泵延长管 | 20 | 个 | 2.0*1500mm(DXL) |  |  |  |
| 112 | 骨科牵引秤砣（整套） | 2 | 套 | 包含0.5kg,1kg,2kg,3kg,4kg,5kg各一个 |  |  |  |
| 113 | 医用丁晴检查手套 | 10 | 盒 | 盒装抽式，100只/盒，86Y、M码，蓝色、无粉 |  |  |  |
| 114 | 一次性单腔硅胶喉罩（4号 | 8 | 个 | 医用硅胶材质、单管普通型、标准接口 |  |  |  |
| 115 | 一次性鼻咽通气道（7号） | 8 | 个 | 独立包装，带颜色 |  |  |  |
| 116 | 气压插管气囊压力表 | 8 | 个 | 精度等级：0.05 |  |  |  |
| 117 | 医用一次性无菌气管插管固定器（左右型） | 8 | 个 | 型号规格：左右型 |  |  |  |
| 118 | 医用牙垫（大号） | 8 | 个 | 长度：6.5cm;蓝色，带绳 |  |  |  |
| 119 | 气管切开插管（常规性） | 8 | 个 | 型号：普通型；内径：7.0mm;外径：9.4mm;长度：67mm;气囊充起直径：23mm |  |  |  |
| 120 | 老婆婆COS套装 | 1 | 套 | 灰色丸子头七件套（含拐杖、头巾、假发、眼镜、项链等 |  |  |  |
| 121 | 老婆婆COS服 | 1 | 套 | 透气舒适面料；长袖长裤；花色 |  |  |  |
| 122 | 老爷爷表演假发 | 1 | 套 | 颜色：灰白 |  |  |  |
| 123 | 胰岛素笔 | 10 | 支 | 新升级3代蓝色修霖笔+21支针头 |  |  |  |
| 124 | 血糖试纸+针头+棉片 | 20 | 盒 | 欧姆龙631-A血糖测试纸50试纸+50针头+50棉片 |  |  |  |
| 125 | 医用不锈钢小平镊 | 20 | 把 | 不锈钢12.5cm圆头镊子，平纹 |  |  |  |
| 126 | 养老员马甲 | 20 | 件 | 湖蓝色，实用大口袋，定制LOG，L，XL，2XL，3XL各5件 |  |  |  |
| 127 | 迷你标签支架 | 1 | 袋 | 亚克力，L型30支装，透明底座 |  |  |  |
| 128 | A4桌签台 | 2 | 个 | 亚克力，A4竖/抽拉 |  |  |  |
| 129 | 温湿度计 | 9 | 个 | 608白 |  |  |  |
| 130 | 小时钟 | 12 | 个 | 床头静音，台式，绿色，GH201和GH202各半 |  |  |  |
| 131 | 食物称 | 12 | 个 | 厨房秤，不锈钢盘，电池高精款，3kg/0.1g |  |  |  |
| 132 | 认知障碍老人专用工具 | 6 | 个 | 大号碳化忙碌板 |  |  |  |
| 133 | 爽身粉 | 15 | 盒 | 圆盒，150g |  |  |  |
| 134 | 海姆立克急救提示卡 | 15 | 张 | 婴儿版，A4尺寸，加硬塑封 |  |  |  |
| 135 | 海姆立克急救提示卡 | 15 | 张 | 成人版，A4尺寸，加硬塑封 |  |  |  |
| 136 | 紧急联系卡 | 1 | 盒 | 50个/盒 |  |  |  |
| 137 | 老年人健康宣传手册 | 50 | 张 | 宣传单50张A款 |  |  |  |
| 138 | 预防慢性病 | 50 | 张 | 手册三折页 |  |  |  |
| 139 | 预防跌倒 | 50 | 张 | 手册三折页 |  |  |  |
| 140 | 糖尿病 | 50 | 张 | 手册三折页 |  |  |  |
| 141 | 高血压 | 50 | 张 | 手册三折页 |  |  |  |
| 142 | 高糖食材图谱 | 15 | 张 | PP胶，高升糖指数食物表 |  |  |  |
| 143 | 低糖食材图谱 | 15 | 张 | PP胶，低升糖指数食物表 |  |  |  |
| 144 | 记忆卡牌 | 1 | 副 | 有40张，分4种 |  |  |  |
| 145 | 数字磁力版 | 15 | 个 | 绿，9格12.5*1*13.5，有画笔 |  |  |  |
| 146 | 写字板 | 15 | 个 | 10寸，液晶屏写字板 |  |  |  |
| 147 | 解压玩具 | 15 | 个 | 黄总大猩猩，中号 |  |  |  |
| 148 | 指南针 | 12 | 个 | B款，升级不锈钢，中号 |  |  |  |
| 149 | 听觉注意力卡片 | 1 | 套 | 听觉+口语+...+词汇共380张 |  |  |  |
| 150 | 方位训练卡 | 1 | 套 | 7寸，50张 |  |  |  |
| 151 | 感官石ADHD手指触觉板 | 8 | 盒 | 橙色，8件，收纳盒 |  |  |  |
| 152 | 感官石ADHD手指触觉板 | 7 | 盒 | 蓝色，8件，收纳盒 |  |  |  |
| 153 | 老人遮阳帽 | 12 | 顶 | 女大帽檐渔夫帽，各色系 |  |  |  |
| 154 | 老人遮阳帽 | 12 | 顶 | 男大帽檐渔夫帽，藏蓝色 |  |  |  |
| 155 | 护患沟通卡13 | 14 | 份 | 失语症交流 |  |  |  |
| 156 | 仿真盆栽 | 6 | 盆 | 绿萝叶，中盆 |  |  |  |
| 157 | 急救应急包 | 20 | 个 | 红色大号小软包空包 |  |  |  |
| 158 | 失智老人拼图训练卡 | 1 | 套 | 加大加厚共4盒128片 |  |  |  |
| 159 | 医用叩诊锤 | 20 | 个 | 加厚304不锈钢，T型款 |  |  |  |
| 160 | 压舌板 | 5 | 包 | 100片/包 |  |  |  |
| 161 | 医用纱布 | 10 | 包 | 卫生小镇，6*8，200片，独立包装 |  |  |  |
| 162 | 一次性使用吸痰包 | 200 | 个 | 主配：托盘、胃管（带感应装置）、鼻贴、纱布块、润滑油纱块、别针、橡皮筋、压舌棒、镊子、推注器、圆盘、治疗巾、包布。选配：鼻贴、干棉签 |  |  | 比赛用（扬州大海） |
| 163 | 一次性胃管插管包 | 200 | 个 | 主配：吸痰管、纱布块、镊子、治疗碗、圆盘、垫巾、包布。选配：生理盐水纱布块、石蜡油纱布、棉球、止血钳 |  |  | 比赛用（扬州大海） |
| 164 | 消毒液浓度检测试纸 | 10 | 盒 | 有效氯试纸，100条/盒 |  |  |  |
| 165 | 婴儿洗发、沐浴二合一 | 6 | 瓶 | 贝亲，500ml |  |  |  |
| 166 | 婴儿奶粉 | 9 | 罐 | 品牌奶粉，一段、二段、三段各3罐 |  |  |  |
| 167 | 硅胶勺 | 10 | 对 | 2只小勺红+蓝+收纳盒 |  |  |  |
| 168 | 婴儿奶温计 | 15 | 支 | 食品级304探针，小熊粉，小熊绿 |  |  |  |
| 合计:小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |