附件1-报价表：      
采购项目“现代护理学院2026-2027学年实验耗材（非药品类）”
[bookmark: _GoBack]招标控制价报价表（第二次）
（有效报价时间：自发出之日起至2026年10月15日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	现代护理学院2026-2027学年实验耗材（非药品类）
	项
	1
	见附件2
	如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。



	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
2、此报价必须单价、总价都要报。
　     
　　

附件2：
	2026-2027学年实验实训耗材汇总表（非药品类）

	序号
	品名
	数量
	单位
	技术要求
	单价
	总价
	备注

	1
	一次性使用捆扎止血带
	1
	盒
	点连式，A型，50条/盒
	
	
	近期生产的

	2
	白板笔
	15
	支
	易擦   黑色、红色、蓝色各5支
	
	
	近期生产的

	3
	医用免洗手消毒液
	10
	瓶
	利尔康，500ml
	
	
	近期生产的

	4
	医用创口贴
	5
	盒
	医用，100片/盒
	
	
	近期生产的

	5
	医用，无菌，一次性使用导尿包(A型 Fr16)
	400
	套
	必须包括：1导尿管Fr16，1引流袋，1塑料镊子，1塑料止血钳，3只7号灭菌外科手套，2纱布，1洞巾，1限流器，1具10ml注水器，2试管，2袋8个碘伏棉球，3个硅油棉球，塑料弯盘1大2小，包布1条
	
	
	近期生产的

	6
	医用，无菌，一次性使用口腔护理包护理型，(B型,棉球16个)
	200
	套
	必须包括：塑料镊子1把，塑料止血钳1把，棉球16个，压舌板1个，纱布叠片1块，塑料弯盘2个，薄膜手套1双，辅料布1张，围单1张，洞巾1张，治疗巾1张，石蜡油棉球2个，吸管1根
	
	
	近期生产的

	7
	医用，无菌，一次性使用胃管插管护理包(标准型，F16)
	300
	套
	包括：硅橡胶胃管1根F16，1塑料镊子，1塑料止血钳，7号灭菌外科手套1双，2块医用纱布块，1具20ml推注器，治疗巾1块，压舌板1个，2个石蜡油棉球，塑料弯盘1大2小，包布1条，无纺布围单1张
	
	
	近期生产的

	8
	医用，无菌，一次性使用灌肠包(标准型，F16)
	100
	套
	包括：1000ml冲洗袋1个，垫巾1个，软皂1袋,，纸巾1块，弯盘1个，PE手套1双石蜡油棉球1，医用钳与镊子，治疗巾1，包布1。
	
	
	近期生产的

	9
	一次性1ml灭菌注射器，带针
	200
	具
	1ml，近期生产，医院同款
	
	
	近期生产的

	10
	一次性2ml灭菌注射器，带针
	200
	具
	2ML,近期生产，医院同款
	
	
	近期生产的

	11
	一次性5ml灭菌注射器，带针
	200
	具
	5ML,近期生产，医院同款
	
	
	近期生产的

	12
	医用注射器100ml，不带针
	50
	颗
	100ml,近期生产，医院同款
	
	
	近期生产的

	13
	一次性，灭菌输液器
	2000
	套
	6号针头
	
	
	近期生产的

	14
	洗发液
	1
	瓶
	80ml，去痒止屑
	
	
	近期生产的

	15
	香皂
	10
	个
	抑菌持久留香、泡沫丰富、柠檬香型 100g/块
	
	
	近期生产的

	16
	一次性使用治疗巾
	500
	张
	40*50CM/块，防水隔污，无纺布材质
	
	
	近期生产的

	17
	导管敷贴（可记录）
	100
	片
	医院同款
	
	
	近期生产的

	18
	医用输液标签书写纸
	1000
	贴
	医院同款
	
	
	近期生产的

	19
	医用外科口罩（17.5*9.5平面型）
	50
	袋
	包装50个/袋，医院同款
	
	
	近期生产的

	20
	鼻胃管固定贴
	30
	条
	独立包装，医院同款
	
	
	近期生产的

	21
	输液贴
	80
	盒
	医用，100片/盒
	
	
	近期生产的

	22
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	2
	袋
	标有：品名，包装者，灭菌日期，失效期等
	
	
	近期生产的

	23
	132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	5
	盒
	医院同款
	
	
	近期生产的

	24
	压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带
	2
	卷
	TY19501 19mm*50m/卷
	
	
	近期生产的

	25
	一次性医用灭菌棉签
	1
	箱
	40根*40小包*50包/箱
	
	
	近期生产的

	26
	纱布块
	50
	盒
	5*7cm *200块/盒
	
	
	近期生产的

	27
	脱脂灭菌棉球
	50
	袋
	250克/袋
	
	
	近期生产的

	28
	一次性使用医用外科灭菌橡胶手套   （7号）
	2
	箱
	带滑石粉，500双/箱
	
	
	近期生产的

	29
	电池南孚
	400
	对
	7号
	
	
	近期生产的

	30
	电池南孚
	20
	对
	5号
	
	
	近期生产的

	31
	安全别针
	5
	桶
	55mm，100颗/桶
	
	
	近期生产的

	32
	100%纯棉小方巾
	30
	根
	20cm*20cm
	
	
	近期生产的

	33
	100%棉大毛巾
	20
	条
	40*90cm，棉，一等品，可直接接触皮肤
	
	
	近期生产的

	34
	抽纸
	50
	包
	200抽/包，3层原生桨、不易分层、不易掉屑耐用。用于鼻饲，灌肠，口护。
	
	
	近期生产的

	35
	医用透气胶带（卷卷）
	1
	箱
	10卷*100盒/箱，医院同款
	
	
	近期生产的

	36
	一次性使用医用外科灭菌橡胶手套   （8号）
	1
	箱
	400双/箱，带滑石粉
	
	
	近期生产的

	37
	医用薄膜检查手套(PE)
	50
	袋
	500双/袋
	
	
	近期生产的

	38
	医用蓝色丁腈手套   （7号）
	1
	箱
	500双/箱
	
	
	近期生产的

	39
	一次性使用治疗巾
	50
	袋
	10*7CM*100张/袋
	
	
	近期生产的

	40
	医用外科口罩（17.5*9.5平面型）
	30
	袋
	独立包装，50个/袋，医院同款
	
	
	近期生产的

	41
	鼻胃管固定贴
	100
	条
	独立包装，医院同款
	
	
	近期生产的

	42
	医用透气胶带（卷卷）
	50
	盒
	24卷/盒，精卫
	
	
	近期生产的

	43
	越南进口橡皮筋
	3
	斤
	43mm,黄色，高弹力，耐用，牛皮筋
	
	
	近期生产的

	44
	医用病历夹板
	50
	套
	9*14cm，单面
	
	
	近期生产的

	45
	黄色手提医疗废物袋
	1000
	个
	33*38CM
	
	
	近期生产的

	46
	黑色手提生活垃圾袋
	1000
	个
	33*38CM
	
	
	近期生产的

	47
	一次性灭菌医用10ml注射器
	100
	支
	10ml
	
	
	近期生产的

	48
	彩色长尾票夹
	10
	盒
	51mm*12只
	
	
	近期生产的

	49
	塑料方凳
	200
	个
	蓝色，加厚，44厘米高，成人坐
	
	
	近期生产的

	50
	中心供氧氧气吸入器墙插式（国标）
	2
	个
	包含配套的湿化瓶，浮标
	
	
	近期生产的

	51
	中心供氧吸入器墙插式（德标）
	2
	个
	包含配套的湿化瓶，浮标
	
	
	近期生产的

	52
	不锈钢丝清洁球
	20
	个
	
	
	
	近期生产的

	53
	LED强光小手电筒
	20
	个
	黑色C18000强光远射，可充电
	
	
	近期生产的

	54
	一次性胃管
	20
	根
	洗胃28Fr
	
	
	近期生产的

	55
	一次性使用人体动脉血样采集器
	200
	个
	3ml预设型
	
	
	近期生产的

	56
	抽纸
	40
	包
	200抽/包，3层原生桨、不易分层、不易掉屑耐用。
	
	
	

	57
	肥皂
	10
	块
	抑菌持久留香、泡沫丰富、柠檬香型 100g/块
	
	
	

	58
	洗手液
	10
	瓶
	300g/瓶 泡沫洗手液、99.9%抑菌
	
	
	

	59
	纯棉毛巾
	16
	根
	大号(单独包装）；速干、吸水性强；纯棉、尺寸：34×100cm 
	
	
	

	60
	电池
	5
	对
	7号电池
	
	
	

	61
	医用消毒盘
	10
	个
	304不锈钢，0.6mm厚，圆角、带盖；耐高温、耐腐蚀、易清洗、不生锈；大号(410*290*40)mm
	
	
	

	62
	手推板车
	1
	个
	特厚钢板70cm*50cm，厚3.5cm，碳钢扶手，
车高90cm，载重≥1000斤，5寸橡胶脚轮
	
	
	

	63
	史密斯滤芯
	1
	个
	R50VNC1反渗透膜
	
	
	

	64
	医用无菌棉签
	30
	袋
	10CM20只*50小包/袋
	
	
	

	65
	小蜜蜂
	2
	个
	纽曼无线领夹式
	
	
	

	66
	洗手液
	10
	瓶
	500ML
	
	
	

	67
	一次性换药包
	200
	个
	9型
	
	
	

	68
	一次性吸痰包
	200
	个
	4.67MM(f14)
	
	
	

	69
	一次性使用心电电极片（直径50.5）
	200
	包
	50片/包
	
	
	

	70
	纱布块
	4000
	包
	7.5CM*7.5CM,2片独立包装
	
	
	

	71
	多功能调解四合一急救颈托（成人）灰色
	20
	个
	CC-01
	
	
	

	72
	三角巾（带延长线）
	200
	张
	96*96*136
	
	
	

	73
	简易呼吸器配件活拔阻气阀鸭嘴阀（红色加厚）
	50
	个
	活瓣膜单向阀硅胶垫片，直径4.5cm
	
	
	

	74
	呼吸气囊硅胶面罩（成人）
	50
	个
	成人型—4号
	
	
	

	75
	南孚电池
	5
	对
	2号
	
	
	

	76
	南孚电池
	20
	对
	5号
	
	
	

	77
	南孚电池
	20
	对
	7号
	
	
	

	78
	医用外科口罩（17.5*9.5平面型）
	10
	袋
	独立包装，50个/袋，医院同款
	
	
	

	79
	小塑料凳（加厚浅蓝色）
	150
	个
	长31*宽31*高32.5
	
	
	

	80
	便携式120急救包（红色）
	5
	个
	牛津面料+PU涂成42cm*2cm2*23cm耐磨、耐刮、防拨水，型号WLK-B-C03
	
	
	

	81
	小排拖
	6
	把
	双层加厚棉纱拖布POM高韧耐磨材质360°万向旋转关节60cm*30cm
	
	
	

	82
	黄色手提医用废物垃圾袋
	1000
	个
	33*38
	
	
	

	83
	黑色手提生活垃圾袋
	1000
	个
	33*38
	
	
	

	84
	插线板
	1
	个
	5米10插总控、符合新国标、高温防阻材质、3c认证、配有防过载保护器件、一体化铜条设计、铜芯、防误插设计
	
	
	

	85
	弹性绷带
	300
	卷
	10*450cm
	
	
	

	86
	海姆立克训练马甲(成人）红色
	3
	个
	DYR02
	
	
	

	87
	海姆立克训练马甲（儿童）蓝色
	5
	个
	DYR02
	
	
	

	88
	一次性使用齿科器械盒
	100
	个
	CKQ-B
	
	
	

	89
	医用外科木质骨夹板成人上肢大夹板
	20
	套
	48*7.43*7各10
	
	
	

	90
	医用外科木质骨夹板成人下肢大夹板
	20
	套
	73*8*6.8.68*8*6.8各10
	
	
	

	91
	医用透气胶带（卷）
	3
	盒
	24卷/盒
	
	
	

	92
	墨绿色分体套装120急救工作服长袖（女）
	1
	套
	 聚酯纤维65%，35%棉 M
	
	
	

	93
	墨绿色分体套装120急救工作服短袖（女）
	1
	套
	 聚酯纤维65%，35%棉 M
	
	
	

	94
	铲式担架（四片款)pe塑料 可透视款
	2
	个
	四片款（YJK-D-4型）展开尺寸162*45*7cm折叠尺寸116.5*44.8*7.5c净重9.03kg承重200kg三档调节长度
	
	
	

	95
	医用胶带（棉布型）
	2
	卷
	26cm*5米
	
	
	

	96
	咽喉镜成人3*1含电池型号（YL04-IaZ)
	1
	套
	医用全钛钢MAC2/MAC3/MAC4/(3个）LED备用灯泡2枚
	
	
	

	97
	肠造口护理教学模型
	2
	个
	有结肠和回肠造瘘口，能进行造口护理，可安装造口袋，配底座，便于固定模型和摆放各种体位。
	
	
	

	98
	穿戴式造口模型
	10
	个
	有结肠和回肠造瘘口，能进行造口护理，配有腰带。
	
	
	

	99
	血糖测量仪
	5
	个
	医用血糖仪、测量指尖血糖
	
	
	

	100
	一次性末梢采血针
	5
	盒
	指尖采血测血糖
	
	
	

	101
	血糖试纸
	5
	盒
	配套血糖测量仪使用，监测血糖
	
	
	

	102
	医用PVC检查手套
	5
	盒
	盒装抽式，100只/盒，可用于医用检查，S码
	
	
	

	103
	医用PVC检查手套
	10
	盒
	盒装抽式，100只/盒，可用于医用检查，M码
	
	
	

	104
	医用PVC检查手套
	10
	盒
	盒装抽式，100只/盒，可用于医用检查，L码
	
	
	

	105
	勃朗式下肢牵引支架套装
	5
	套
	1.加粗实心不锈钢架子，踝骨牵引带一条，托腿布套一个，含牵引绳、秤砣、称钩。
	
	
	

	106
	颈椎牵引套装
	5
	套
	包含碳钢床头架+颈椎牵引带+三脚架+吊钩+牵引绳
	
	
	

	107
	120克纯白纸2开（54*78厘米）
	200
	张
	54*78
	
	
	

	108
	免洗手消毒液专用支架
	20
	个
	升级款大弯钩/蓝色
	
	
	

	109
	监护仪线套（拉链式）
	10
	个
	防水耐用2米
	
	
	

	110
	医用胶带（棉布型）
	2
	卷
	26cm*5米
	
	
	

	111
	微量泵延长管
	20
	个
	2.0*1500mm(DXL)
	
	
	

	112
	骨科牵引秤砣（整套）
	2
	套
	包含0.5kg,1kg,2kg,3kg,4kg,5kg各一个
	
	
	

	113
	医用丁晴检查手套
	10
	盒
	盒装抽式，100只/盒，86Y、M码，蓝色、无粉
	
	
	

	114
	一次性单腔硅胶喉罩（4号
	8
	个
	医用硅胶材质、单管普通型、标准接口
	
	
	

	115
	一次性鼻咽通气道（7号）
	8
	个
	独立包装，带颜色
	
	
	

	116
	气压插管气囊压力表
	8
	个
	精度等级：0.05
	
	
	

	117
	医用一次性无菌气管插管固定器（左右型）
	8
	个
	型号规格：左右型
	
	
	

	118
	医用牙垫（大号）
	8
	个
	长度：6.5cm;蓝色，带绳
	
	
	

	119
	气管切开插管（常规性）
	8
	个
	型号：普通型；内径：7.0mm;外径：9.4mm;长度：67mm;气囊充起直径：23mm
	
	
	

	120
	老婆婆COS套装
	1
	套
	灰色丸子头七件套（含拐杖、头巾、假发、眼镜、项链等
	
	
	

	121
	老婆婆COS服
	1
	套
	透气舒适面料；长袖长裤；花色
	
	
	

	122
	老爷爷表演假发
	1
	套
	颜色：灰白
	
	
	

	123
	胰岛素笔
	10
	支
	新升级3代蓝色修霖笔+21支针头
	
	
	

	124
	血糖试纸+针头+棉片
	20
	盒
	欧姆龙631-A血糖测试纸50试纸+50针头+50棉片
	
	
	

	125
	医用不锈钢小平镊
	20
	把
	不锈钢12.5cm圆头镊子，平纹
	
	
	

	126
	养老员马甲
	20
	件
	湖蓝色，实用大口袋，定制LOG，L，XL，2XL，3XL各5件
	
	
	

	127
	迷你标签支架
	1
	袋
	亚克力，L型30支装，透明底座
	
	
	

	128
	A4桌签台
	2
	个
	亚克力，A4竖/抽拉
	
	
	

	129
	温湿度计
	9
	个
	608白
	
	
	

	130
	小时钟
	12
	个
	床头静音，台式，绿色，GH201和GH202各半
	
	
	

	131
	食物称
	12
	个
	厨房秤，不锈钢盘，电池高精款，3kg/0.1g
	
	
	

	132
	认知障碍老人专用工具
	6
	个
	大号碳化忙碌板
	
	
	

	133
	爽身粉
	15
	盒
	圆盒，150g
	
	
	

	134
	海姆立克急救提示卡
	15
	张
	婴儿版，A4尺寸，加硬塑封
	
	
	

	135
	海姆立克急救提示卡
	15
	张
	成人版，A4尺寸，加硬塑封
	
	
	

	136
	紧急联系卡
	1
	盒
	50个/盒
	
	
	

	137
	老年人健康宣传手册
	50
	张
	宣传单50张A款
	
	
	

	138
	预防慢性病
	50
	张
	手册三折页
	
	
	

	139
	预防跌倒
	50
	张
	手册三折页
	
	
	

	140
	糖尿病
	50
	张
	手册三折页
	
	
	

	141
	高血压
	50
	张
	手册三折页
	
	
	

	142
	高糖食材图谱
	15
	张
	PP胶，高升糖指数食物表
	
	
	

	143
	低糖食材图谱
	15
	张
	PP胶，低升糖指数食物表
	
	
	

	144
	记忆卡牌
	1
	副
	有40张，分4种
	
	
	

	145
	数字磁力版
	15
	个
	绿，9格12.5*1*13.5，有画笔
	
	
	

	146
	写字板
	15
	个
	10寸，液晶屏写字板
	
	
	

	147
	解压玩具
	15
	个
	黄总大猩猩，中号
	
	
	

	148
	指南针
	12
	个
	B款，升级不锈钢，中号
	
	
	

	149
	听觉注意力卡片
	1
	套
	听觉+口语+...+词汇共380张
	
	
	

	150
	方位训练卡
	1
	套
	7寸，50张
	
	
	

	151
	感官石ADHD手指触觉板
	8
	盒
	橙色，8件，收纳盒
	
	
	

	152
	感官石ADHD手指触觉板
	7
	盒
	蓝色，8件，收纳盒
	
	
	

	153
	老人遮阳帽
	12
	顶
	女大帽檐渔夫帽，各色系
	
	
	

	154
	老人遮阳帽
	12
	顶
	男大帽檐渔夫帽，藏蓝色
	
	
	

	155
	护患沟通卡13
	14
	份
	失语症交流
	
	
	

	156
	仿真盆栽
	6
	盆
	绿萝叶，中盆
	
	
	

	157
	急救应急包
	20
	个
	红色大号小软包空包
	
	
	

	158
	失智老人拼图训练卡
	1
	套
	加大加厚共4盒128片
	
	
	

	159
	医用叩诊锤
	20
	个
	加厚304不锈钢，T型款
	
	
	

	160
	压舌板
	5
	包
	100片/包
	
	
	

	161
	医用纱布
	10
	包
	卫生小镇，6*8，200片，独立包装
	
	
	

	162
	一次性使用吸痰包
	200
	个
	主配：托盘、胃管（带感应装置）、鼻贴、纱布块、润滑油纱块、别针、橡皮筋、压舌棒、镊子、推注器、圆盘、治疗巾、包布。选配：鼻贴、干棉签
	
	
	比赛用（扬州大海）

	163
	一次性胃管插管包
	200
	个
	主配：吸痰管、纱布块、镊子、治疗碗、圆盘、垫巾、包布。选配：生理盐水纱布块、石蜡油纱布、棉球、止血钳
	
	
	比赛用（扬州大海）

	164
	消毒液浓度检测试纸
	10
	盒
	有效氯试纸，100条/盒
	
	
	

	165
	婴儿洗发、沐浴二合一
	6
	瓶
	贝亲，500ml
	
	
	

	166
	婴儿奶粉
	9
	罐
	品牌奶粉，一段、二段、三段各3罐
	
	
	

	167
	硅胶勺
	10
	对
	2只小勺红+蓝+收纳盒
	
	
	

	168
	婴儿奶温计
	15
	支
	食品级304探针，小熊粉，小熊绿
	
	
	

	合计:小写：        元、大写：                              元整。





