附件1-报价表：

采购项目“消防水带及干粉灭火器”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年4月15日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带及干粉灭火器 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价表请用pdf格式上传至邮箱。

- 报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 3、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

| 消防水带及干粉灭火器采购明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 单价 | 总价 |  | 品牌 |  |
| 1 | 水带 | 300 | 套 | 消防水带绑扎接口，参数：有衬里8——65——25涤纶长丝 |  |  |  |  |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 100 | 具 | 型号：MF/ABCE5；灭火级别：3A89B C E ；灭火剂充装量：5±0.1kg；工作压力：1.2MPa |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、必须提供本货物的质检报告 ； 2、货物必须是最新出厂日期（供货当月或前一个月生产）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |