附件1-报价表：

采购项目“凤北校区教学楼卫生间隔断及门扇加装”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年6月25日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤北校区教学楼卫生间隔断及门扇加装 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 2、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

| 凤北校区教学楼卫生间隔断及门扇加装项目预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：凤北校区教学楼卫生间因原设计未配套隔断与门扇，近期已收到学生多次通过12345政务服务热线、四川问政等平台的相关投诉与诉求。为切实回应师生合理诉求，优化校园公共服务设施，改善校园如厕环境，结合现场场地条件及实际使用需求，后勤服务处拟对该校区教学楼一楼、二楼、三楼共计114个卫生间实施隔断、门扇加装改造工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 描述及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 凤北校区教学楼卫生间隔断及门扇加装项目 | 1.二代抗倍特板：≥12mm厚。甲醛释放量≤0.1mg/L；含水率6%；静曲强度7.2MPa；表面耐香烟灼烧4级；表面耐污染腐蚀5级；吸水厚度膨胀26.8% ； 2.不锈钢 304#卫生间配件； 3.含拆除厕所旧门、修复瓷砖孔洞及垃圾清运费用。 | 个 | 114 |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.以上预算费用除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等全部费用(学校仅免费提供水电)。本次招标采用总价最低价中标原则，单项报价仅作为参考，不作为中标依据。 2.本工程非人为损坏的情况下，整体工程质量质保期为3年，质保期内提供免费维修服务。 3.数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，最终结算超额部分不得超过成交总价的10%。 4.询价工作结束后20天内完工。 |  |  |  |  |  |  |

参考图如下：