附件1-报价表：

采购项目“2026年水电木材料”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年5月15日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年水电木材料 | 项 | 1 | 见附件2 | 如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。 |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 2、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

- 3、供应商的报价商品有品牌的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌，否则为无效报价。

附件2：

| 2026年电工、木工、管道工日常维修材料采购项目明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：1.根据需求及时供给产品需求量，以实际需求量据实结算；2.如需异型的维修材料，可另行进行立项询价采购；3.电器类需提供3C认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 小序 | 品名 | 规格 | 单位 | 预计数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| 1 |  | 1 | LED灯管 | T8,18W（办公室/实验室/教室） | 根 | 2000 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | LED圆灯 | 24w | 只 | 200 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 | LED圆灯 | 12W~（寝室） | 只 | 300 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 | LED螺口灯泡 | 58W-65W（户外路灯） | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 5 |  | 5 | 筒灯(LED) | 12W（报到大厅） | 个 | 300 |  |  |  |  |
| 6 |  | 6 | LED螺口灯 | 5-8W | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 7 |  | 7 | LED模组 | 12W | 个 | 300 |  |  |  |  |
| 8 |  | 8 | LED模组 | 24w | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 9 |  | 9 | 中性硅酮结构胶999透明 | 300mm/ | 瓶 | 60 |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 | 胶质线 | 1.㎟ | 圈 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 供电设备备料 | 11 | 暗装空调插座 | 86型三孔 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 12 |  | 12 | 明装开关 | 86型二开 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 13 |  | 13 | 明装空调插座 | 三孔 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 14 |  | 14 | 暗装开关 | 86型1开 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 15 |  | 15 | 暗装开关 | 86型2开 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 16 |  | 16 | 明装开关 | 86型单开 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 17 |  | 17 | 空气开关 | 2P/32A | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 18 |  | 18 | 空气开关 | 2P/63A | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 19 |  | 19 | 漏电空开 | 32A单级 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 20 |  | 20 | 浴霸灯 | 275W | 只 | 400 |  |  |  |  |
| 21 |  | 21 | 浴霸照明灯 | 9w | 只 | 300 |  |  |  |  |
| 22 |  | 22 | LED驱动 | ≤65W | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 23 |  | 23 | 灯头(螺口) | 常规 | 个 | 150 |  |  |  |  |
| 24 |  | 24 | 插头三脚 | 16A | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 25 |  | 25 | 插头两脚 | 10A | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 26 |  | 26 | 插头三脚 | 10A | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 27 |  | 27 | 投光灯 | 100W | 颗 | 20 |  |  |  |  |
| 28 |  | 28 | 投光灯 | 200W | 颗 | 20 |  |  |  |  |
| 29 |  | 29 | 投光灯 | 1000W | 颗 | 10 |  |  |  |  |
| 30 |  | 30 | 投光灯 | 400W | 颗 | 20 |  |  |  |  |
| 31 |  | 31 | 锁芯(防盗门锁芯铜) | 85mm | 把 | 50 |  |  |  |  |
| 32 |  | 32 | 防盗门锁体宽 | 24mm | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 33 |  | 33 | 锁芯(防盗门锁芯铜) | 75mm | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 34 |  | 34 | 三杆球型锁(带钥匙) | 加长 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 35 |  | 35 | 塑钢窗月牙锁 | 左右方向 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 36 |  | 36 | 老式塑钢门合页 |  | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 37 |  | 37 | 铁丝 | 直径14# | 圈 | 2 |  |  |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 小序 | 品名 | 规格 | 单位 | 预计数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| 1 |  | 1 | 洗衣台软水管 | 塑料 | 根 | 400 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | 洗漱盆下水座子不锈钢 | 加长 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 | 角阀 | 15mm | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 | PPR大小头 | 63x25 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 5 |  | 5 | PPR大小头 | 63x20 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 6 |  | 6 | PPR大小头 | 25x20 | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 7 |  | 7 | PPR大小头 | 32x25 | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 8 |  | 8 | PPR大小头 | 32x20 | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 9 |  | 9 | PP-R弯头 | 20 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 10 |  | 10 | PPR直接头 | 20 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 11 |  | 11 | PPR三通 | 20 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 12 |  | 12 | PP-R弯头 | 25 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 13 |  | 13 | PP-R直接 | 25 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 14 |  | 14 | PP-R三通 | 25 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 15 |  | 15 | 生胶带 | 20米 | 个 | 100 |  |  |  |  |
| 16 |  | 16 | PP-R堵头 | 20 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 17 |  | 17 | PP-R堵头 | 25 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 18 |  | 18 | PP-R堵头 | 32 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 19 |  | 19 | PP-R三通 | 32x25 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 20 |  | 20 | PPR三通 | 32x20 | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 21 |  | 21 | PPR三通 | 32 |  | 50 |  |  |  |  |
| 22 |  | 22 | 高压连接管 | 600-800mm | 根 | 50 |  |  |  |  |
| 23 |  | 23 | 洗衣台冷热氺阀芯 | 4分法恩沙专用 | 个 | 500 |  |  |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |