附件1-报价表：

采购项目“道地药材教学基地建设”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年1月15日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道地药材教学基地建设 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价表请用pdf格式上传至邮箱。

2、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 3、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

| 道地药材教学基地建设项目明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：接临床医学院需求，需在望犀校区内建设一个道地药材教学基地并将凤北校区实习基地内的现有药材移栽至新建基地内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 作业单项 |  | 描述及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 地面清理 | 1 | 机械清表（平地） | 清除平地上杂草，清表深度不大于10厘米 | m2 | 950 |  |  |  |
|  |  | 2 | 机械清表（斜坡） | 清除斜坡上所有杂草，并将大型芦苇、杂树进行挖根。（斜坡坡度较大，最高处坡高约12米，坡长21米）并按图纸在坡上清理出便道。 | m2 | 1300 |  |  |  |
|  |  | 3 | 杂物清理 | 将场地内的杂物（石块、树根等杂物）进行清理。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | 杂物外运 | 将清理出的杂草及杂物装车外运。 | 车 | 6 |  |  |  |
| 2 | 场地建设 | 1 | 便道建设 | 按图纸位置，在地块上修建便道。宽度80厘米，表面覆盖5厘米厚C20混凝土。坡上20米便道50厘米宽。 | m2 | 190 |  |  |  |
|  |  | 2 | 梯步建设 | 从最里面便道开始修建一个简易梯步连接中间便道。宽度60厘米。表面C20混凝土硬化。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 | 挖沟起垄 | 按地型、地块特点，在场地内挖沟、起垄。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 从凤北校区实习工厂药材种植基地内将现有药材挖出，进行修剪、带下，并运输至新建场地内，再将其按要求，分区分块进行栽种 | 1 | 罗汉松 |  | 棵 | 4 |  |  |  |
|  |  | 2 | 银花（银花藤） |  | 株 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 | 决明子 |  | 株 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 | 姜黄 |  | 株 | 25 |  |  |  |
|  |  | 5 | 麦冬 |  | 株 | 20 |  |  |  |
|  |  | 6 | 美人蕉 |  | 株 | 25 |  |  |  |
|  |  | 7 | 胡颓子 |  | 株 | 3 |  |  |  |
|  |  | 8 | 栀子 |  | 株 | 9 |  |  |  |
|  |  | 9 | 薄荷 |  | 株 | 3 |  |  |  |
|  |  | 10 | 黄花 |  | 株 | 10 |  |  |  |
|  |  | 11 | 薄荷 |  | 株 | 15 |  |  |  |
|  |  | 12 | 月季花 |  | 株 | 4 |  |  |  |
|  |  | 13 | 酸橙（枳实、枳売） |  | 株 | 8 |  |  |  |
|  |  | 14 | 海金沙 |  | 株 | 1 |  |  |  |
|  |  | 15 | 苏铁 |  | 株 | 3 |  |  |  |
|  |  | 16 | 木瓜 |  | 株 | 3 |  |  |  |
|  |  | 17 | 船仔草 |  | 株 | 7 |  |  |  |
|  |  | 19 | 金边舌兰 |  | 株 | 25 |  |  |  |
|  |  | 20 | 王兰 |  | 株 | 4 |  |  |  |
|  |  | 21 | 芦荟 |  | 株 | 18 |  |  |  |
|  |  | 22 | 珊瑚树 |  | 株 | 2 |  |  |  |
|  |  | 23 | 扁竹根 |  | 株 | 20 |  |  |  |
|  |  | 25 | 桑树（桑枝、桑白皮、桑椹） | 修剪后移栽，最大2株不移栽 | 株 | 3 |  |  |  |
|  |  | 26 | 苎麻 |  | 株 | 1 |  |  |  |
|  |  | 29 | 十大功劳叶 |  | 株 | 5 |  |  |  |
|  |  | 30 | 海芋 |  | 株 | 3 |  |  |  |
|  |  | 31 | 海桐皮树 |  | 株 | 9 |  |  |  |
|  |  | 32 | 香椿 |  | 株 | 3 |  |  |  |
|  |  | 33 | 薏苡仁 |  | 株 | 1 |  |  |  |
|  |  | 34 | 棕榈 | 只移栽部分比较小型株，最大株不移栽 | 株 | 8 |  |  |  |
|  |  | 35 | 枇杷树 |  | 株 | 10 |  |  |  |
|  |  | 36 | 小茴香 |  | 株 | 3 |  |  |  |
|  |  | 37 | 牛耳大黄 |  | 株 | 1 |  |  |  |
|  |  | 38 | 乌柿 |  | 株 | 5 |  |  |  |
|  |  | 39 | 枸杞 |  | 株 | 7 |  |  |  |
|  |  | 41 | 红花檵木 |  | 株 | 5 |  |  |  |
| 4 | 其他 | 1 | 两年药材养护 | 两年养护费用 | 月 | 24 |  |  |  |
| 合计金额：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.以上预算费用除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)。2.数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图纸如下：