附件1-报价表：

采购项目“望犀校区主通道、凤北校区路灯更换维修”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年5月15日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 望犀校区主通道、凤北校区路灯更换维修 | 项 | 1 | 见附件2 | 如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。 |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 2、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

| 望犀校区主通道、凤北校区路灯更换维修项目明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：鉴于望犀校区主通道及凤北校区多处路灯存在不亮、光线过暗等问题，学生反映强烈，拟对上述路段的路灯进行更换维修。路灯质量保证时间为2年，2年内非人为损坏由商家自行进行更换，且不得再收取任何形式的更换维修费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 描述及要求 | 单位 | 预计数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 | 98W路灯头 | LED平板室外防水路灯头，超量98w，防水IP65,AV86-265W,航空铝材，光束角120。 | 套 | 9 |  |  |  |
| 2 | 70W路灯头 | LED平板室外防水路灯头，超量70w，防水IP65,AV86-265W,航空铝材，光束角120。 | 套 | 15 |  |  |  |
| 3 | 泛光灯 | LED平板室外防水泛光灯，超量300w，防水IP65,AV86-265W,航空铝材，光束角120。 | 套 | 20 |  |  |  |
| 4 | 围墙圆球灯 | 直径250cm亚克力白球，带铝合金基座 | 套 | 30 |  |  |  |
| 5 | 铜芯线 | 2.5MM2 | 圈 | 2 |  |  |  |
| 6 | 云梯车 |  | 天 | 2 |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 安全文明施工费 | 用于本项目改善施工现场环境、保障安全生产的专项费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.以上预算费用除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)，采取招标报价总价最低价为中标价（单项报价不作为参考值）。2.非人为损坏质量保障年限为2年。3.数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。 |  |  |  |  |  |  |  |