附件1-报价表：

采购项目“世界职业院校技能大赛土木设计与管理赛道的模型及传感器等”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年4月9日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世界职业院校技能大赛土木设计与管理赛道的模型及传感器等 | 项 | 1 | 见附件2 | 如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。 |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价表请用pdf格式上传至邮箱。

2、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

3、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

4、供应商的报价商品有品牌、型号的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌及型号。

附件2：

世界职业院校技能大赛土木设计与管理赛道的

模型及传感器等采购项目参数及要求

| 一、技术参数及要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 单价 | 总价 | 品牌及型号 |
| 1 | 养老智能监测传感器设备 | 1 | 套 | ▲1.设备包含跌倒监测雷达、智能门磁、水浸传感器、烟雾传感器、燃气传感器、智能胸牌、智能床垫、SOS便携版、SOS按钮版、SOS拉绳版 2.设备可实现人员跌倒监测与报警、智能门磁管理、水浸状态实时监测与报警、烟雾浓度实时监测与火灾预警、燃气浓度实时监测与泄漏报警、人员实时定位与轨迹追踪、睡眠状态实时监测与心率及呼吸频率采集，并支持离床报警与睡眠质量分析；同时配备便携版、按钮版、拉绳版三种SOS报警装置。 |  |  |  |
| 2 | 建筑结构健康传感器设备 | 1 | 套 | ▲1.设备包含拉线位移传感器、磁致伸缩静力水准仪、数据采集终端、4G高精度倾角振动传感器、振弦式表面应变计、四通道无线振弦采集仪 2.设备可实现建筑结构位移高精度测量、沉降变形实时监测、多源数据融合采集、结构倾斜与振动动态监测、表面应力应变分布感知，以及振弦式传感器的无线组网与远程传输； |  |  |  |
| 3 | 项目实体模型 | 1 | 套 | ▲1.须包含结构加固模型和智能康养建造模型各一套。 2.结构加固模型：原实际模型尺寸长≥7500mm,宽≥5900mm，高度≥3600mm,现等比例缩小制作为长度≥1000mm,宽度≥786mm,高度≥480mm，构建包含柱、梁、板、加固构建，能满足建筑智能监测设备安装。 3.智能康养建筑模型：原实际模型尺寸为长宽高分别为长≥8400mm，宽≥3950mm,高≥3000mm,现等比例缩小制作尺寸为：长≥1500mm,宽≥705mm,高度≥535mm，构建制作包含：墙体、柱、门、家具等，能满足康养设备安装。 4.设备材质：三维立体雕刻骨架成型，彩喷着色或高分子ABS板与建筑模软硬结合制作，外立面镀膜采用进口龙膜，色彩根据建筑外立面颜色选择；外立面采用拉高板外部真石漆采用水性漆（或哑光氟碳漆工艺，汽车金属漆喷涂上色—金属质感光泽度）；栏杆及窗户玻璃用玻璃/透明亚克力镀膜。 |  |  |  |
| 4 | 数字孪生平台 | 1 | 节点 | 1.平台是一款基于BS技术架构的企业级三维可视化交互平台,平台采用先进的3D渲染技术,结合Spring Boot后端架构和Vue 3前端框架,提供沉浸式的数字孪生体验,支持传感检测设备的三维展示、传感器管理、测量分析、漫游浏览、数据监控、AI预警等多种功能。 2.平台可以实时预览场景效果，即时调整，拥有丰富的预制组件库，如设备、传感器、场景元素等，提供多种行业场景模板，快速初始化，支持场景版本保存和回滚。 3.模型转换引擎支持多种格式，包含有Autodesk通用3D格式、通用几何格式、Revit建筑模型、点云数据格式、3D Studio格式、3D打印格式、Blender格式、Collada格式、Web3D标准格式等。 4.模型转换引擎可选择模型文件，一键转换为Web优化格式，支持批量上传和转换多个模型，自动优化模型，提升Web端渲染性能，自动压缩和优化纹理，智能降面，保持视觉效果的同时减少面数，自动生成多级细节模型。 ★5.该平台可用于养老与建筑健康监测、全流程管理、数据对接及养老与建筑监测检测模型上传展示等场景。 6.平台可实时显示传感器数据，有折线图、柱状图、饼图等多种图表表现形式，在3D场景中直接显示数据标签，根据数据值改变设备颜色，包含正常、警告、异常三种，列表形式下可展示所有传感器数据。 7.平台可回放指定时间段的数据变化，查看数据变化趋势，导出历史数据为CSV、Excel等格式。 8.平台上可为每个传感器设置告警阈值，超出阈值时发送告警通知，记录所有告警事件，统计告警频次和类型。 9.平台智能报警，平台基于YOLOv8实时检测明火，识别烟雾，提前预警火灾，可检测未授权人员进入，并且可基于机器学习识别设备异常行为，LSTM预测设备可能发生的故障。 10.平台具备智能干预功能，检测到明火时自动启动喷淋系统，且在检测到危险时自动停机保护，会发送紧急通知给相关人员，自动执行预设的应急预案，平台具备远程控制设备开关和参数的功能。 |  |  |  |
| 5 | 数建AI | 1 | 节点 | 1.功能包含：问题分析助手、文档智能解析、图纸智能解析、智能课程构建、视频智能解析、数字人视频生成、PPT数字人讲课、用户问答审核、企业资源库、企业知识库、个人资源库、个人知识库、系统知识库。 2.问题分析助手包含联网搜索和知识库搜索，知识库包括：建筑法规规范、建筑专业知识、装配式建筑知识、智能建造知识、检测监测加固修复知识等，联网搜索在外部接入阿里千问大模型、deepseek模型等，以便于获得更准确更具有时效性的数据。 ★3.平台支持导入点云数据与养老规范，通过智能分析病害、处理数据、生成改造方案并输出二维平面图纸。支持学生前期对数据进行训练以构建AI模型，比赛时则展示点云数据导入、AI智能分析数据与病害、生成改造方案及输出二维平面图纸的流程。 4.内置垂直领域智能体专业模型，可支持老师和学生与智能体语音交流互动，解答学习或工作中遇到的问题。 5.文档智能解析，分为智能摘要与索引、结构化信息提取和动态关联教学资源三部分，通过点击或拖拽的方式能够将文件文档进行上传，上传格式包含有PDF、Word等，上传后可以对内容进行解析，自动结构化解析、生成摘要与知识点索引，智能匹配教学资源。 6.图纸智能解析，可通过点击或拖拽的方式导入建筑施工工程图纸，根据格式上传完成后可点击一键解析功能，能够对图纸内容进行文字解读，自动识别关键构件、提取参数，生成数字化解析报告，提升学生对图纸的学习能力。 7.智能课程构建，可通过设定课程名称，选择课程所属分类，设置课程封面，导入课程介绍视频，编写课程简介、课程目标、课程设计和课程特色，完成后可进行AI组课，辅助学习。 8.视频智能解析，通过点击或拖拽的方式能够将视频文件进行上传，上传后得视频文件，可以自动识别关键构件、提取参数，生成数字化解析报告。 9.数字人视频生成，可根据规范，上传视频，生成AI数字人模型，模型新增后输入内容，选择数字人模型，生成AI数字人讲解视频。 10.PPT数字人讲课，根据规范上传PPT文件，系统会自动解析PPT文件并生成数字人视频。 11.用户问答审核，平台管理者可在次页面查看用户问答记录并审核，确保问答内容遵纪守法，且可以查看用户对问答过程的满意程度，方便管理者进行更新与修改。 12.企业资源库、企业知识库、个人资源库、个人知识库、系统知识库，以上知识库具备有多种类型的资源知识，包含有动画、PPT、视频、模型、文档、图片、仿真等类型，且可根据以上类型资源制作试题形成题库，知识库可根据需求进行新增添加。 |  |  |  |
| 6 | MR设备 | 1 | 套 | 1、图像传感器： 1）彩色高清摄像头个数≥1 ，分辨率≥1300万，帧率≥30； 2) 黑白摄像机≥2，分辨率≥100万，帧率≥60； 3）红外摄像机≥1，分辨率≥100万，帧率≥60。 2、跟踪交互： 1）需支持头戴式设备实时双环形手柄跟踪交互，跟踪距离≥1m，跟踪帧率≥60 Hz，跟踪精度≤1mm，定位角度≤0.1度； 2）需支持手势识别功能。 3、空间定位： 1）需支持无需架设外部摄像头，在只依靠头戴式设备自身的空间定位功能的情况下，即可实现6DOF自由度空间定位功能。 2）需支持在不小于50平米的空间内，在无需提前预扫描空间环境的前提下，定位用户在空间中的位置，进行虚拟仿真实训。 4、需支持无线/有线串流。 5、支持采用miracast协议直接投屏到第三方显示器。 6、需包含电源适配器≥1，电池≥1，USB充电线≥1。 7.支持实物交互：可在实物上添加信标，对现实物体进行识别和跟踪，实现实物的空间交互； 8、需包含MR交互系统：结合MR头戴式显示设备，用于教学展示，可实现虚实融合功能。 9.需包含6DOF手柄控制系统，支持手柄六自由度跟踪； 10、界面需支持显示设备电量、音量、亮度、系统信息与时间日期，需支持提供无线网络、蓝牙连接，外设管理，系统版本更新功能。 |  |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 交货时间 | 合同签订生效之日起10个工作日之内。 |
| 交货地点 | 到学校内指定地点。 |
| 付款方式 | 全款支付。 |
| 验收方式 | 严格按照《财政部<关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理>的指导意见》(财库[2016]205号)的要求进行验收。 |
| 售后服务 | 按国家相关规定执行。 |