附件1-报价表：

采购项目“监控管理服务”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年4月9日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控管理服务 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价表请用pdf格式上传至邮箱。

2、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

附件2：

监控管理服务

- 管理服务标准及要求

## （一）服务预算金额：9.5万元

## （二）服务标准

成交供应商须安排专业技术人员驻校开展服务，保障服务范围内的视频监控系统及配套设备全天候24小时稳定正常运行。

采购人有权对供应商服务履约情况进行全程监督，可根据系统运行情况发出故障处置通知或优化改进建议，有权要求供应商保障系统安全平稳运行。若供应商提供的服务未达到合同约定标准，采购人有权拒绝在相关服务记录上签字确认；因供应商操作疏漏、非故意人为失误造成设备故障或损坏的，相关维修、更换费用由供应商全额承担。

## （三）服务范围

达州职业技术学院（望犀校区、凤北校区）视频监控系统的维保范围，包含监控中心应用软件及管理平台、解码设备、显示设备、交换机及传输设备、编码设备、各类摄像机及配套电源、管理计算机、系统接入业务点位、综合布线等全部硬件设备与软件系统。

服务范围涵盖合同期内质保到期的原有设备，原工程项目质保期满后自动纳入本次服务范围，无需额外增加服务费用，现有设备以现场实际摸排、清点的设备清单为准。

## （四）备品备件质保期及服务规范

服务过程中更换的各类设备、元器件，均需提供为期一年的质保服务。

所有更换的设备、元器件必须为全新原装正品，供应商需组建专业技术团队负责故障处置，同时制定并执行标准化服务流程，明确服务环节、处置时限、专人负责人及联络电话、质量监管机制、意见反馈与投诉渠道等内容。

## （五）配件及辅材费用承担

单次价值500元以下的配件、服务期内累计辅材费用不超过合同总金额10%的部分，由成交供应商承担；单次价值500元以上的配件、服务期内累计辅材费用超出合同总金额10%的部分，由采购人承担。

实际更换的设备及耗材按实结算，结算价格参照近期同类项目合同价或市场公允价，具体事宜在合同中另行约定；若双方对价格存在异议，采购人可自行采购相关备件。

采购人自行采购备件的，维修工期自备件送达之日起核算，采购人对所购备件的质量及供货时限负责。无论备件由成交供应商还是采购人提供，均由成交供应商无偿更换，不得另行收取人工费及其他任何费用。

## （六）驻点人员要求

1、供应商须派驻至少1名专业技术人员常驻校方指定场所，全程在岗履职，确保及时响应。为高效落实校方视频监控系统各项服务工作需求，并配备完善的服务团队。

2、为保障服务质量与作业安全，投标人派遣的驻场人员须持有有效的电工证和高空作业证，确保持证上岗、合规作业。（需提供承诺函，格式自拟）

3、投标人需承诺派遣的驻场人员具备较强的责任心，具备熟练操作采购人现有视频监控系统平台的能力，并取得该平台原厂商培训考核合格证明。因驻场人员职业操守、专业技能不达标给采购人造成损失的，由成交供应商承担全部责任。（需提供承诺函，格式自拟）

4、成交供应商应在收到中标通知书后签订合同前将其派驻人员的上岗证书、身份证明、公司派驻证明、联系方式等相关资料提供给采购人，以便对派驻人员情况的了解及与其在工作中更好地接洽。

4、成交供应商应确保驻点人员的稳定性，以保证向采购人提供合格、连续稳定的维保服务；如确有必要变更，则应提前一周通知采购人。

5、驻点人员应遵守采购人相关规章制度，驻点人员驻守期间的行为视为成交供应商行为，因驻点人员原因给自身、采购人或第三方造成的一切人身、财产损害由成交供应商承担。

## （七）服务支撑工具

为提升项目视频监控系统的管理效率，推动管理模式从“被动处置”向“主动预警”升级，成交供应商须提供服务支撑工具。服务支撑工具应以统一监控为核心，实现监测与预警，从而有效减轻管理工作负荷，提升管理水平。服务支撑工具应包含以下功能：

1、可显示全部设备正常率和故障率，并以图表化呈现，点击相应图形，可显示与该图形内容相关的所有设备信息并可按条件进行查询，根据查询结果可导出表格；

2、支持监控点在线率、图像质量达标率、设备在离线等实时数据和历史数据查看；（投标时须提供有效证明材料并加盖投标人公章）

3、可显示设备故障状态、故障时间、修复时间及故障时长；

4、可对摄像机的离线、网络延时的网络状态进行监测，并显示相应的故障类型；

5、可根据摄像机、抓拍设备、智能终端、服务器4种被管理设备类型进行设备分类查询；（投标时须提供有效证明材料并加盖投标人公章）

6、可通过地图查看被管理设备的具体位置；

7、可根据图标颜色区分被管理设备，红色图标为故障设备，绿色图标为正常设备；可聚合显示被管理设备的位置图标，点击聚合图标可展开显示被管理设备图标的具体位置;（投标时须提供有效证明材料并加盖投标人公章）

8、支持对于球机云台未复位，枪机被外力偏转角度的情况，对摄像机画面场景变换作出预警；

9、管理员可新增重点位置，并选择设备分配至相应重点位置；

10、可查看录像缺失率最高的前5个设备，并能以图表化显示缺失率；（投标时须提供有效证明材料并加盖投标人公章）

11、可汇总显示被管理设备运行的异常信息，并在管理系统首页滚动显示；

12、可查看系统最近7天所有设备的故障数量，并能以图表化显示。（投标时须提供有效证明材料并加盖投标人公章）

13、支持设备状态显示;支持实时显示摄像头在线率的上升和下降并显示变化的趋势；

## 14、支持预警摄像机时钟不准确的情况；支持对前端摄像机进行时钟校准。（投标时须提供有效证明材料并加盖投标人公章）

## （八）商务要求

1、服务期限：合同签订之日起1年。服务期满一年后，若双方对服务成效均无异议，可续签下一年度合同，续签条件及服务内容不变。

2、服务地点：达州职业技术学院望犀校区、凤北校区。

- 服务工作内容

项目服务主要包含故障处置、日常养护、服务档案管理等工作，同时配套开展安全培训与工作对接，全面保障校园视频监控系统稳定、合规运行。

## （一）故障处置

包括故障响应、问题排查、设备修复、配件更换及相关记录归档工作。

凡经更换的设备、元器件须为全新原装正品，且更换部件提供1年质保。

配备专业的维保人员及团队进行故障处理，并提供统一标准的服务规范（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及反馈投诉等）。

## （二）日常养护

对视频监控系统、应用终端、前端摄像机、线路布线等开展定期养护，同步做好系统运行状态整体评估、数据安全巡查等工作，全程留存养护记录并存档。

## （三）服务档案管理

建立完善的项目服务档案，涵盖综合布线图纸、设备分布示意图、设备清单台账等资料，实行动态更新管理。按周期汇总服务工作情况，定期与校方对接通报工作，听取意见并优化服务。

此外，须按照学校要求，制定技防安全教育方案，面向全校师生员工开展安全宣教，针对监控室工作人员开展核心设备操作技能培训，提升校园安防管理能力。

- 服务考核标准

- 考核办法

由采购人组织实施，实行定期每月检查与不定期抽查相结合，评估数据以服务支撑工具提供的数据为主要支撑，每半年进行评分考核。

- 考核内容

服务响应与处理时效；

服务质量与效果；

巡查制度执行及记录规范性；

服务支撑工具运行稳定性；

视频监控与智慧校园平台对接情况。

- 考核周期

维护单位的考核按每半年进行。一年汇总各次考核结果，组成对维护单位绩效考核综合评价。

- 考核计分法

考核评分细则考核采用计分法，每本年考核满分为100分，分为合格和不合格两级。85分及以上为合格，85分以下为不合格。

中标人单次考核不合格的，约谈项目服务的全权责任人，提交整改意见，两次绩效考核不合格的，并可终止当年服务合同。

数据安全：维护方保证业主方相关业务系统数据安全，若因成交供应商原因导致数据、图像等信息泄露的，视为违约，需按合同进行赔偿业主损失；情节严重的，终止合同并依法追责。

服务时效：因成交供应商责任导致故障的，按以下时限处理：

（1）24小时内恢复：不扣款；（2）24~48小时恢复：每点位扣100元；（3）48~72小时恢复：每点位扣200元；（4）72~96小时恢复：每点位扣500元；（5）超过96小时：扣减当期服务费用。

| 监控管理服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评细则 | 考评描述 | 考评扣分 |
| 1 | 响应业主指令时间 | 1、接通知后未按要求及时到达现场或接任务后未及时开展的按每超过1小时1分累计扣分。 |  |  |
|  |  | 2、接通知后，因未按时到达现场处置和处置时间超过时限的，除按上述办法扣分外，由此导致的一切责任由维护单位承担；同时，业主有权临时指定其它单位接手处置，相关费用由中标维护单位按相关规定支付。 |  |  |
| 2 | 处理任务时间 | 1、应急工作未按时完成业主安排或无故拖延施工时间的按每超过1小时2分累计扣分。 （5分） |  |  |
|  |  | 2、日常维护未按时完成业主安排工作或无故拖延施工时间的按每超过1天2分累计扣分。 （5分） |  |  |
| 3 | 巡查人员履行巡查制度情况 | 1、经查未落实设施巡查制度的，每次扣2分；巡查日志不完整、虚假的每次维护单位扣3分。 |  |  |
|  |  | 2、未定期清洁和检查设备的维护单位扣2分。 |  |  |
|  |  | 3、维修记录不完整的维护单位扣2分。 |  |  |
| 4 | 巡查记录和工程资料是否完备、清晰和其他履约情况 | 1、更换的材料未达到相应质量标准的，除无条件返工外，每次维护单位扣5分。 |  |  |
|  |  | 2、由于维护工作不彻底，在同一地点屡次（每季度5次以上）发生同类故障的，维护单位扣2分；若后果严重并造成不良影响或安全事故的，加扣5分，并由维护单位承担一切法律和经济责任。 |  |  |
|  |  | 3、维护单位因备件问题、人员问题等原因未在约定的服务时限内修复监控视频、系统平台等故障。每次维护单位扣5分；造成严重后果或事故的由维护单位承担一切法律和经济责任。 |  |  |
|  |  | 4、维护单位在未接到业主通知或未征得业主同意，擅自改动业主权属范围内的各系统设施扣1分。造成安全事故的，由维护单位承担一切法律和经济责任。 |  |  |
| 5 | 与业主智慧校园平台对接情况 | 1、因维护单位的原因造成视频监控与智慧校园平台对接未能完成扣1分。 |  |  |
| 6 | 其他 | 1、虚假谎报维护的每次维护单位扣5分。 |  |  |
|  |  | 2、设备台账未按照规定建立的扣2分；故障设备未按照规定时限恢复的扣5分。 |  |  |
|  |  | 3、业主安排的临时任务，反应不及时、组织有问题，扣1～5分。 |  |  |
|  |  | 4、因维护存在问题被媒体曝光造成负面影响的扣1分，造成严重后果的，不予支付该季度的维护经费。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |  |  |
| 考核得分（满分为100分，考核得分=100分-扣分合计） |  |  |  |  |