附件1-报价表：

采购项目“现代护理学院护理虚拟仿真实训室装修”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年7月1日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代护理学院护理虚拟仿真实训室装修 | 项 | 1 | 见附件2 | 效果图见附件3 |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 2、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：

| 现代护理学院南丁楼108室（护理虚拟仿真实训室）装修工程预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合单价分析 |  |  | 总价 | 施工工艺及材料说明 |
|  |  |  |  |  | 主材 | 辅材 | 人工 |  |  |
| 基装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 拆除项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面矿棉板拆除 | ㎡ | 96.00 |  |  |  |  |  | 人工费 |
| 2 | 墙面乳胶漆拆除 | ㎡ | 93.00 |  |  |  |  |  | 人工费 |
| 3 | 移门洞 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  | 人工费 |
| 4 | 建渣清运及外运 | 车 | 1.00 |  |  |  |  |  | 人工费及车辆外运费 |
| 二 | 施工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED屏墙面石膏板造型 | ㎡ | 24.20 |  |  |  |  |  | 轻钢龙骨、阻燃板基层，石膏板封面 |
| 2 | 文化墙立面造型 | ㎡ | 42.50 |  |  |  |  |  | 轻钢龙骨、阻燃板基层，石膏板封面 |
| 3 | 双层石膏板吊顶 | ㎡ | 96.00 |  |  |  |  |  | 轻钢龙骨、阻燃板基层，石膏板封面 |
| 4 | 窗帘盒制作 | M | 13.20 |  |  |  |  |  | 阻燃板、石膏板及人工费 |
| 5 | 亮面艺术漆 | ㎡ | 66.70 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 6 | 无机涂料含腻子基层 | ㎡ | 115.00 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 7 | 强、弱电施工（暗敷） | ㎡ | 100.00 |  |  |  |  |  | 材料及人工，需另从配电室接10㎡主线进教室电箱。 |
| 三 | 主材部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线型灯 | M | 84.32 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 2 | 淡蓝线型灯 | M | 19.60 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 3 | 亚克力蓝色线型灯（5CM宽） | M | 7.80 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | M | 34.00 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 5 | 星空灯膜（含灯） | ㎡ | 46.40 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 6 | 射灯 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 7 | 定制控制台（600*1500mm） | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  | 成品定制 |
| 8 | 控制电脑一套 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  | 根据教学需求配置 |
| 9 | 开关控制 | 个 | 4.00 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 10 | 不透光窗帘 | ㎡ | 45.42 |  |  |  |  |  | 材料及人工 |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

商务要求：签订合同后40天完成，装修要严格按照设计方案和要求施工。