附件1-报价表：

“信息化设施设备维修服务”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年7月27日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化设施设备维修服务 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

达州职业技术学院信息化设施设备维修维护服务

## 一、项目概述

为保障学院信息化设备的工作畅通及安全保障措施，确保信息系统安全，针对现阶段情况，现达州职业技术学院对信息化设施设备日常维修维护服务进行采购。

## 二、服务内容及要求

2.1服务范围

达州职业技术学院望犀校区、凤北校区、成教部（荷叶街）、实习基地等。

2.2 服务内容

教室多媒体设施设备维护、LED屏系统维护、校园广播维护、会议系统维护、全院信息化办公设备等日常维修维护服务；基础网络综合布线等；对特殊时间段（例如全国英语四六级考试、各类资格证考试等）设备、设施、系统保障工作。（本院信息化设施设备维护的数量、品类、现状等，服务商须自己来校了解。）

2.3服务要求

（1）具有维修维护教学多媒体系统、LED系统、校园广播、会议系统、办公设备、基础网络综合布线等技术；

（2）要求服务商选派不少于4名技术过硬的专业技术服务人员长期派驻学院（学院提供办公场地），服务时间（不限于正常工作时间）、地点由学校信息中心根据需要安排，，及时进行服务相关工作；

（3）服务商自行提供服务相关工作中所需要的所有工具、检测仪器等；

（4）服务商保证技术人员在维修过程不能扩大设施、设备、系统等的故障；

（5）服务商的专业技术人员每学期对所有设备、设施、系统等进行一次综合保养工作，每月进行一次常规例行检查；

（6）作好每次维修、检查、保养等工作相关记录；

（7）需要更换材料及零、部件由学院信息中心指派的工作人员共同确定并由学院信息中心统一存留；

（8）技术人员必须有能够对紧急故障在1小时内进行修复的能力；

（9）根据学校工作安排，完成其相关任务；

(10)服务期限一年，服务期满双方无异议可续期。

2.4项目要求

服务商需针对本项目制定（须包括但不限于）：

（1）．管理制度；

（2）．教学多媒体系统管理、检查、维修、保养流程（或程序）；

（3）．LED系统检查、维修、保养流程（或程序）；

（4）．校园广播系统检查、维修、保养流程（或程序）；

（5）．基础网络综合布线系统检查、维修、保养流程（或程序）。