附件1-报价表：

采购项目“凤北校区图书馆阅览室翻新”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2025年12月9日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤北校区图书馆阅览室翻新 | 项 | 1 | 见附件2 | 如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。 |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价表请用pdf格式上传至邮箱。

2、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 3、此报价必须单价、总价都要报。

4、供应商的报价商品有品牌、型号的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌及型号。

附件2：

| 凤北校区图书馆阅览室翻新项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：凤北校区图书馆二楼阅览室现有设施陈旧，墙面脱落，窗帘老旧，需进行翻新装修。同时，施工前，需与甲方签订安全协议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 作业单项 |  | 描述及要求 | 单位 | 数量 | 品牌及规格型号 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 墙面翻新 | 1 | 乳胶漆墙面 | 全屋铲除旧墙皮，重新刮涂仿瓷底料、面料，表面刷白色乳胶漆。 | m2 | 457 |  |  |  |  |
| 2 | 电路改造 | 1 | PVC阻燃线槽 | 40*19PVC阻燃线槽 | m | 74 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 五孔插座 | 86型明装五孔插座 | 个 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 空调接线盒 | 明装空调接线盒带2P空开 | 套 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 开关 | 更换全屋所有照明开关 | 个 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 6mm2电线 | 国标6mm2BRV电线 | 圈 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 4mm2电线 | 国标4mm2BRV电线 | 圈 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 1.5mm2电线 | 国标1.5mm2BRV电线 | 圈 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | LED条型灯 | ≥(120cm*10cm)条型LED灯（吊装） | 盏 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 参考图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 窗帘更换 | 1 | 拆除旧窗帘 | 拆除原旧窗帘及支架 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 新装遮光窗帘 | 窗帘尺寸约为2.57m宽，2.5m高，对开，采用遮光布材质，要能全履盖窗户。连罗马杆等全套配件。 | 套 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 新装遮光窗帘 | 窗帘尺寸约为7m宽，2.5m高。窗帘对开，采用遮光布材质，能全履盖窗户。连罗马杆等全套配件。 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 更换前后大门 | 1 | 拆除旧门 | 拆除前后旧门 | 扇 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 顶部封板 | 原大门高度约为2.8米，顶部有副窗。将顶部过高部分用木方条+石膏板封板，留下净空2.2m空间。 | 处 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 钢质防盗门 | 钢质加厚防盗门，厚度0.5mm。宽依门洞尺寸高为2.2m，外包边。 | 扇 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | 1 | 搬运及垃圾清运费用 | 材料搬运、转运、垃圾清运及开荒保洁费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.以上预算费用除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)。2.数量以实际验收数量为准予以结算。3.中标商家须在询价工作结束后7个工作日内完成施工、验收等工作。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |