附件1-报价表：

采购项目“望犀校区学生活动中心至东区道路（人行道）树木修建树池”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年6月8日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 望犀校区学生活动中心至东区道路（人行道）树木修建树池 | 项 | 1 | 见附件2 |  |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注：此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价

附件2：

| 望犀校区学生活动中心至东区道路（人行道）树木修建树池明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：树木周边土壤裸露，存在以下突出问题： |  |  |  |  |  |  |
| 1.安全隐患与通行困难：每逢雨天，泥土泥泞翻浆，严重影响了师生的正常通行，存在滑倒等安全隐患。 2.环境影响与校容校貌：泥水横流的现象不仅破坏了校园环境的整洁与美观，也与我校文明校园的形象不符。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 描述及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 树木安装花台边沿石项目 | 望犀校区临江餐厅至学生活动中心路边共计306棵树木需安装树池，单个尺寸约为1.4m*1.4m(±10%)，沿透水砖边缘挖开后用水泥砂浆做垫层安装边沿石，材质采用青石制作。每个树池采用青石拼接而成，规格：15cm（宽）*8cm（厚）*L（长）；安装完成面高出地面约6cm，并将树池内泥土铺平，建渣清运出校外。 | 个 | 306 |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |
| 注:1.以上预算费用除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)。2.数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。 |  |  |  |  |  |  |