附件1-报价表：

采购项目“参加世界职业院校技能竞赛比赛所需AI智能急救模拟人及模拟除颤仪”采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2026年4月2日16时止）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参加世界职业院校技能竞赛比赛所需AI智能急救模拟人及模拟除颤仪 | 项 | 1 | 见附件2 | 如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。 |
| 合 计（元） |  | 小写： 元、 大写： 元整 |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。 |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （盖章方为有效，否则报价无效。） |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

备注: 1、报价表请用pdf格式上传至邮箱。

2、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。

- 3、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

4、供应商的报价商品有品牌、型号的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌及型号。

附件2：

参加世界职业院校技能竞赛比赛所需AI智能急救模拟人及

模拟除颤仪参数及要求

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 参数 | 图片 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智能（ACLS)急救模拟人 | 台 | 1 |  |  | 1.模拟人可进行双人心肺复苏、电除颤、心电监护、吸氧、鼻饲法、静脉留置针输液、气管插管、12导联心电图检测、口腔护理、血压测量、导尿功能、灌肠、肌肉注射等操作，可在同一模拟人上完成。 2.成年男性全身模拟人。可通过220V交流电源供电也可通过内部电池供电使用。使用内部电池供电时，工作时间不小于8小时。体表无除颤、AED贴片位置标志，四肢关节可自由活动。 3.具备口腔、牙齿、舌头、会厌、食道、气道等解剖特征，可进行气管插管功能。 4.具备喉结、乳头、剑突、肋骨、锁骨等骨性标志；口鼻部和呼吸气囊贴合；口腔内可放置异物；可实现仰头举颌。 ★5.模拟人系统可监测用户取出口中异物、意识判断、脉搏评估、心电监护操作、除颤操作、AED操作、气管插管、12导联心电图操作以及CPR操作过程，CPR操作后系统可自动测定操作准确率并判断复苏是否成功，模拟人复苏成功后瞳孔由散大自动变为正常、瞳孔可体现对光反射，并出现呼吸音，颈动脉可触及搏动，心律转换为窦性心律。可连接配套模拟除颤监护仪，进行心电监护、模拟除颤和AED操作。可连接配套心电图模拟发生器，进行12导联心电图检测操作。 6.可体现瞳孔正常、散大、对光反射；呼吸音；颈动脉搏动；室颤、窦性心律； 7.颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动；复苏成功后：模拟人可体现颈动脉搏动； 8.模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。 9.可进行人工呼吸和心外按压。 10.模拟人可实时捕捉施救人员操作动作，包括：按压次数、频率、深度、按压位置；吹气次数、潮气量；气道开放；意识判断；取出口中异物；牙齿受压；气管插管深度；除颤位置、除颤能量选择、充放电动作；心电监护电极连接位置、连接次序；AED电极片放置位置、放电动作；脉搏评估动作及评估时间；12导联心电图肢体导联及胸导联连接位置、连接次序等。 11.系统软件分为系统训练考核端、系统管理端。 12.系统训练考核端可进行考核模式、训练模式选择，成绩导出、操作设置等。 13.系统内置AHA、ERC、SRFAC的CPR操作标准；在操作设置中，用户可根据自身要求，修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏评估时长等CPR基础操作参数。 14.训练模式下，可根据语音引导进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估、CPR操作要求、复苏效果测定等；可用曲线图或色柱图同步显示整个训练过程，包括按压、吹气、循环次数等并可同步显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 15.考核模式下，系统可对整个操作流程进行监测评估，根据除颤前、除颤后，分别对CPR质量进行评估。实时量化显示操作统计，包括按压次数、按压过大、按压过小、按压深度正确次数、平均按压深度；按压多次、按压少次、按压频率错误、平均按压频率、平均按压时间；按压位置正确、按压位置错误、按压中断时间、回弹不足，吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等，并以图像形式显示整个操作流程，包括意识判断、取出口中异物、脉搏评估时间、气管插管、心电监护电极放置位置及次序评估判断，除颤位置、能量、模式判断，AED贴片位置评估判断、12导联心电图连接位置判断、CPR操作细节、CPR循环后复苏情况评估等，考核结束后，系统自动给出考核数据统计及成绩单。 16.成绩管理：学员操作成绩自动保存到系统。成绩单内容包括：考核学员信息、除颤前CPR统计，除颤后CPR统计，统计内容包括：按压统计（按压次数、正确率、过大、过小、深度正确次数、平均按压深度、多次、少次、频率错误、平均按压频率、平均按压时间、位置正确次数、位置错误次数、回弹不足次数、按压中断数、深度正确率、位置正确率、回弹正确率，按压/回弹比）、吹气统计（吹气次数、正确率、过大、过小、平均通气量、过快、进胃、多次、少次、平均通气时间）、单次循环时间、按压时间在整个CPR过程中的比例（CCF）；意识判断操作、检查脉搏（次数、时间不足、超时）、仰头操作、按压位置显示、气管插管（次数、正确次数、过深次数、插入食道、上牙损伤）、除颤/AED/心电监护操作及对错、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形等。考试成绩单可导出、打印。可通过局域网内打印机打印，也可通过系统自带的微型打印机在每个学员考核后立即打印出该学员的操作主要内容及对应成绩。 17.系统具有AI助手智能分析成绩结果。 18.成绩导出：学员成绩可单个导出，也可批量导出。在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过筛选功能，快速搜索到学员的操作成绩。 19.操作日志：学员考核时，系统自动记录学员的每一步操作并生成操作日志，操作日志和学员成绩绑定，可用于核对学员操作成绩。 ★20.当模拟人连接配套的心电模拟器时，可检测肢体导联与胸导联的连接位置正确与否，并于软件端实时显示；未连接模拟器时也可进行心电图读图训练，训练模式下软件随机生成心电图，学员可进行读图答题训练；考核模式下考官可任意选择所需心电图，并可投屏或打印心电图使考生读图使用。系统内置不少于45个心电波形可供使用。 21.用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教师可单独或是批量删除注册的学员账号信息。 22.wifi管理端可实现wifi名称和密码的修改。 23.模拟人可与模拟除颤仪交互训练使用，除颤仪开机后自动连接模拟人系统。 24.当除颤手柄/AED贴片放置在模拟人正确除颤位置时，除颤仪显示除颤心律，在除颤操作过程中，系统自动记录除颤仪相关操作数据，包括除颤手柄或AED贴片放置位置、除颤模式及能量选择、充电、放电等，并和心肺复苏数据整合体现在操作日志、操作曲线和成绩单中。 25.具有四导联心电监护功能，当导联线正确连接至模拟人时，除颤仪显示屏显示心电波形。 ★26.模拟人可与心电模拟器交互使用，连接后可检测肢体导联与胸导联的连接位置正确与否并于软件端实时显示。可与真实心电图机连接，显示心电波形及生成心电图报告。 27.可进行静脉留置针穿刺，穿刺成功时可见 "回血" 。 28.鼻饲与吸氧操作：模拟人内置可更换模拟胃袋、肺部气囊，支持鼻饲管操作。 29.股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换 30.模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练。 31.可进行血压测量操作训练。 32.可进行导尿功能训练。 ★33.配套移动端小程序统计参加学习学生总人数、完成学习人数、总学习时长，可图形化显示完课率。不同的完课情况用不同的色柱显示。完课率可进行一周及一月的统计。小程序可导出每个学员学习进程包括：每章节开始学习时间、完成学习时间、总学习时长。 ★34.小程序可在学习过程设置完成条件，至少学习多少时间。过程采用倒计时方式显示，未达到指定学习时长无法完成学习任务。课程概览统计：课程学员数量、完成人数、学习时长、笔记数、提问数、讨论话题数，可按照加入学习时间正序倒叙排序学员、可以按照完成率正序倒序排序学员。 ★35.产品在交付验收时需提供参与世界技能大赛护理与康复赛道并做为赛品的证明函并加盖生产厂商公章 |  |  |  | 双人心肺复苏、电除颤、心电监护、吸氧、鼻饲法、静脉留置针输液、气管插管、12导联心电图检测、口腔护理、血压测量、导尿功能、灌肠、肌肉注射 |
| 2 | 模拟除颤监护仪 | 台 | 1 |  |  | 1.不低于8寸高分辨率（1024*768）彩色液晶触摸屏。具有和真实除颤监护仪相似的外形及操作界面。除颤仪自带1*网络接口、2*USB接口、1*HDMI接口。可通过有线或无线方式和其他系统通讯，可将仪器操作界面实时投屏到外部显示系统。 2.可通过220V交流电源供电也可通过内部电池供电使用。使用内部电池供电时，使用时间不低于4个小时。 ★3.可通过点击触摸屏完成设备操作，也可通过实体按键进行除颤、AED模式快速切换、能量调节以及充放电操作，充放电伴有充电、放电音效。实体旋钮采用无极旋钮设计，可通过旋转旋钮移动屏幕焦点，到达指定功能位置，按下功能旋钮确认并执行某项操作。 4.除颤手柄使用时可调整为成人或儿童模式，静置时和除颤仪锁定，可通过除颤手柄完成能量调节及充放电操作。 5.除颤监护仪具备AED模式、除颤模式、监护模式和起搏模式。AED模式下具备语音、动画引导功能；除颤模式下，可根据除颤要求设置同步或非同步、单向波或双向波、选择除颤能量并进行操作计时；监护模式下可监护心电、血氧饱和度血压（动脉血压、中心静脉压、肺动脉压、无创血压）、心输出量等监护参数，各参数可分别设置报警阈值及报警音量；起搏模式下，可实现心脏起搏操作。 ★6.除颤仪具备抢救记录功能，可记录抢救过程中所使用药品（阿托品、多巴胺、肾上腺素、利多卡因、胺碘酮等）情况，施救手段（心肺复苏、吸氧、通气、固定、止血、包扎等）情况以及病人实时生命体征情况。抢救记录可保存回看。 7.本设备可与模拟人交互使用，实时监测评估心电监护，除颤/AED位置、除颤能量和除颤模式，实现心肺复苏、心电监护、AED和除颤的全流程培训考核。 ★8.产品在交付验收时需提供参与世界技能大赛护理与康复赛道并做为赛品的证明函并加盖生产厂商公章 |  |  |  | 模拟除颤 |
| 合计：小写： 元、大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

商务要求：1、供货时间：合同签订后7日内交货（含节假日）；

2、供货地点：达州职业技术学院望犀校区南丁楼一楼。